Plastikowy sprzęt laboratoryjny

| L. p | Asortyment | J. m | Ilość | Cena netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Pipeta automatyczna 1000 µl z wyrzutnikiem bez sterylizacji | Szt. |  |  |  |
| 2. | Pipeta automatyczna autoklawowana w całości zmiennopojemnościowa, mechaniczna, zrzutnik tipsów o poj. 0,5 - 10µl | Szt. |  |  |  |
| 3. | Pipeta automatyczna autoklawowana w całości zmiennopojemnościowa, mechaniczna, zrzutnik tipsów o poj. 10-100µ | Szt. |  |  |  |
| 4. | Pipeta automatyczna o poj 1-5 ml, regulowana pojemność, niesterylizowana, bez wyrzutnika | Szt. |  |  |  |
| 5. | Pipeta automatyczna o poj.00-200µl, regulowana pojemność, , z wyrzutnikiem | Szt. |  |  |  |
| 6. | Pipeta automatyczna o poj. 1000-10000µl, HTL, LM 10000, o zmiennej objętości, bez wyrzutnika | Szt. |  |  |  |
| 7. | Pipeta o zmiennej pojemności 1-10 ml HTL DISCOVERY | Szt. |  |  |  |
| 8. | Pipeta o zmiennej pojemności 1-5 ml, HTL DISCOVERY | Szt. |  |  |  |
| 9. | Pipety automatyczne nastawne HTL, 100-1000µl, autoklawowalne, błąd dokładności 0,5% z wyrzutnikiem końcówek i wydmuchem | Szt. |  |  |  |
| 10. | Pipety automatyczne nastawne HTL, 2-20µl, autoklawowalne, błąd dokładności 0,5% z wyrzutnikiem końcówek i wydmuchem | Szt. |  |  |  |
| 11. | Pipety automatyczne nastawne HTL, 2-10µl, autoklawowalne, błąd dokładności 0,5% z wyrzutnikiem końcówek i wydmuchem | Szt. |  |  |  |
| 12. | Pipeta automatyczna, nastawna o poj. 0,5-5ml | Szt. |  |  |  |
| 13. | Pipeta automatyczna o poj. 0-5 – 5ml, nastawna | Szt. |  |  |  |
| 14. | Pipeta automatyczna nastawna 10-100 µl z wyrzutnikiem LM | Szt. |  |  |  |
| 15. | Pipeta automatyczna o poj. 1000-10000µl, regulowana poj, niesterylizowana, bez wyrzutnika | Szt. |  |  |  |
| 16. | Pipeta automatyczna o poj. 100-1000µl, regulowana poj, niesterylizowana, z wyrzutnikiem | Szt. |  |  |  |
| 17. | Pipeta automatyczna o poj. 100-1000µl, regulowana poj, niesterylizowana, bez wyrzutnika | Szt. |  |  |  |
| 18. | Pipeta automatyczna o poj. 500-5000µl, ze zrzutniokiem końcówek, autoklawowana w całości | Szt. |  |  |  |
| 19. | Pipeta automatyczna o poj.1-10µl, regulowana poj, niesterylizowana, bez wyrzutnika | Szt. |  |  |  |
| 20. | Pipety Pasteura o poj. 3,5ml, DŁ. 15,5-16cm, niesterylna z podziałką | Op. a 500 szt. |  |  |  |
| 21. | Pipeta automatyczna, o poj. 1000-5000 µl, regulowana pojemność, z wyrzutnikiem HTL | Szt. |  |  |  |
| 22. | Pipeta automatyczna, o poj. 1000-10000µl HTL, zmiennej objętości, wyrzutnikiem | Szt. |  |  |  |
| 23. | Pipeta automatyczna, o poj. 1000-10000µl HTL jednokanałowa, o zmiennej objętości, bez wyrzutnika | Szt. |  |  |  |
| 24. | Pipeta wielomiarowa 100-1000µl DISC | Szt. |  |  |  |
| 25. | Pipeta wielomiarowa 1000-5000µl DISC | Szt. |  |  |  |
| 26. | Pipeta Eppendorf model Research jednokanałowa o zmiennej pojemności, z wyrzutnikiem 100-1000µl | Szt. |  |  |  |
| 27. | Pipeta Eppendorf model Research jednokanałowa o zmiennej pojemności, z wyrzutnikiem 10-100µl | Szt. |  |  |  |
| 28. | Pipeta Eppendorf model Research jednokanałowa o zmiennej pojemności, z wyrzutnikiem 500-5000µl | Szt. |  |  |  |
| 29. | Pipeta Eppendorf model Research jednokanałowa o zmiennej pojemności, z wyrzutnikiem 1000-10000µl | Szt. |  |  |  |
| 30. | Pipeta Eppendorf model Research jednokanałowa o stałej pojemności, z wyrzutnikiem 1000µl | Szt. |  |  |  |
| 31. | Pipeta Eppendorf model Research jednokanałowa o stałej pojemności, z wyrzutnikiem 10µl | Szt. |  |  |  |
| 32. | Pipeta Eppendorf model Research jednokanałowa o stałej pojemności, z wyrzutnikiem 100µl | Szt. |  |  |  |
| 33. | Pipety (zestaw) Research vari: 2-20µl, 20-200µl, 100-1000µl, o zmiennej objętości ze zrzutnikiem końcówek, z możliwością autoklawowania dolnej części z tłokiem typu Eppendorf nr 3111000262 | Kpl. |  |  |  |
| 34. | Pipety o zmiennej objętości ze rzutnikiem końcówek możliwość autoklawowania dolnej części z tłokiem Research vari 3111/500-5000µl Eppendorf nr 3111000173 | Szt. |  |  |  |
| 35. | Pipety o zmiennej objętości ze rzutnikiem końcówek Możliwość autoklawowania dolnej części z tłokiem Research vari 3111/0,5-10µl Eppendorf nr 3111000122 | Szt. |  |  |  |
| 36. | Pipety plastikowe 1 ml | Szt. |  |  |  |
| 37. | Pipetory na 10 ml, 25 ml | Szt |  |  |  |
| 38. | Pipetor do pipet o poj. 0,1-200 ml, z elektronicznie nastawianą prędkością pobierania i wydalania, z wbudowanym akumulatorem ze statywem i ładowarką | Szt. |  |  |  |
| 39. | Pipetor do pipet o poj. 0,5 do 100 ml z pompką ręczną sterowaną przyciskami | Szt. |  |  |  |
| 40. | Końcówki do pipetora VestTest, 98-07046-00 | Op. (a 500szt) |  |  |  |
| 41. | Końcówki do pipet HTL 0,5-10µl, bezbarwne | Op.(a 1000szt) |  |  |  |
| 42. | Końcówki do pipet 0,5-10µl, bezbarwne, długie | Op.(a 1000szt) |  |  |  |
| 43. | Końcówki do pipet HTL automatycznych 0,5-10µl | op.(a 1000szt |  |  |  |
| 44. | Końcówki do pipet automatycznych 200µl | Op. (a 5000szt |  |  |  |
| 45. | Końcówki do pipet automatycznych 1 ml | Op. (a 5000szt |  |  |  |
| 46. | Końcówki do pipet automatycznych HTL 5-20 µl | Op. (a 500szt) |  |  |  |
| 47. | Końcówki do pipet HTL o poj. 10-100 µl | Op.(a 1000szt |  |  |  |
| 48. | Końcówki do pipet automat. o zakończeniu kapilarnym o poj. 100 µl Medlab | Op. (a 500szt) |  |  |  |
| 49. | Kapilary hematokrytowe heparynowane 1,35 – 1,45 x 75 Medlab | Op. |  |  |  |
| 50. | Końcówki do pipet 20-200 µlżółte | Op. (a 1000szt |  |  |  |
| 51. | Końcówki do pipet automatycznych 100µl z zakończeniem kapilarnym o poj.4µl | op.(a 500szt.) |  |  |  |
| 52. | Końcówki do pipet automatycznych HT, BIOHT, sterylne, 1000µl | Op. (a 250szt) |  |  |  |
| 53. | Końcówki do pipet automatycznych HT, BIOHT, sterylne, 1000-5000µl | Op. (a 150szt) |  |  |  |
| 54. | Końcówki do pipet Metering Tips (do przenoszenia surowicy) | Op. (a 500szt) |  |  |  |
| 55. | Końcówki do pipet automatycznych HTL obj. 0,1-10µl, niesterylne, bezbarwne | op.(a 1000szt.) |  |  |  |
| 56. | Końcówki do pipet automatycznych Medlab o poj. 0,5 - 10µl „Crystal” | Op.(a 1000szt |  |  |  |
| 57. | Końcówki do pipet automatycznych o poj. 0,5 - 20µl „Crystal” Medlab | Op.(a 1000szt |  |  |  |
| 58. | Końcówki do pipet automatycznych pipet4u 100-1000µl | Op. (a 1000szt |  |  |  |
| 59. | Końcówki do pipet automatycznych pipet4u 20-200µl | Op. (a 1000szt |  |  |  |
| 60. | Końcówki do pipet automatycznych pipet4u 500-5000µl | Op. (a 250szt) |  |  |  |
| 61. | Końcówki do pipet automatycznych HTL sterylne 1 ml | Op. (a 500szt) |  |  |  |
| 62. | Końcówki do pipet Eppendorf automatycznych jednokanałowych 100 -1000µl | Op. (a 500szt) |  |  |  |
| 63. | Końcówki do pipet Eppendorf automatycznych jednokanałowych 1000 -5000µl Medlab | Op. (a 500szt) |  |  |  |
| 64. | Końcówki do pipet Eppendorf automatycznych jednokanałowych 1 - 200µl | Op.(a 1000szt |  |  |  |
| 65. | Końcówki do pipet Eppendorf o poj. 200µl | Op.(a 1000 szt) |  |  |  |
| 66. | Końcówki do pipet automatycznych 200µl, bezbarwne typ Eppendorf Medlab 80.0100.0 | op.(a 1000szt.) |  |  |  |
| 67. | Końcówki do pipet automatycznych 1000µl, bezbarwne typ Eppendorf Medlab 801.1000.0 | Op.(a 500szt |  |  |  |
| 68. | Końcówki do pipet automatycznych jednokanałowych Eppendorf o poj. 100-5000µl 0030 000 978 | Op. 5 x100szt |  |  |  |
| 69. | końcówki do pipet jednokanałowych epTIPS Standard 0,1-10µl Eppendorf 0030000811 2 x 500 | Op. (a 2 x 500szt) |  |  |  |
| 70. | Końcówki do pipet epTIPS Standard 2-200µl Eppendorf 0030000870 2x500 | Op. (a 2 x 500szt) |  |  |  |
| 71. | Końcówki do pipet epTIPS Standard 50-1000µl Eppendorf 2x5000030000919 | Op. (a 2 x500szt) |  |  |  |
| 72. | Końcówki do pipet Stepper Finnpipette (Thermo) o poj. 5 ml | Op. (a 25szt) |  |  |  |
| 73. | Końcówki o poj. 1-10ml autoklawowane do pipety Finnpipette Thermolabsystem | Op. (a 400szt) |  |  |  |
| 74. | Końcówki do pipet 100-1000µl - żółte | Op.(a 1000szt |  |  |  |
| 75. | Końcówki do pipet HTL 0,2 ml żółte | Op.(a 1000szt) |  |  |  |
| 76. | Końcówki do pipet HTL 1000µl (niebieskie) | Op.(a 500 szt) |  |  |  |
| 77. | Końcówki do pipet HTL 5 ml bezbarwne | Op.(a 500szt) |  |  |  |
| 78. | Końcówki do pipet HTL automat. 0,1 ml (żółte) | Op. (a 250szt) |  |  |  |
| 79. | Końcówki do pipet automatycznych 1000µl Medlab | Op.(a 1000 szt) |  |  |  |
| 80. | Końcówki do pipet automatycznych 0,1ml Medlab | op.(a 1000szt.) |  |  |  |
| 81. | Końcówki do pipet HTL automatycznych 10000µl bezbarwne | op.(a 100szt.) |  |  |  |
| 82. | Końcówki do pipet automatycznych 10000µl Medlab | Op.(a 1000 szt) |  |  |  |
| 83. | Końcówki do pipet HTL automatycznych 1000-5000µl | op. (a 250szt.) |  |  |  |
| 84. | Końcówki do pipet HTL automatycznych 200µl, żółte gładki kołnierz | op.(a 1000szt.) |  |  |  |
| 85. | Końcówki do pipet HTL automatycznych 2-200µl | Op.(a 1000 szt) |  |  |  |
| 86. | Końcówki do pipet automatycznych Eppendorf białe 5ml | op.(a 150szt.) |  |  |  |
| 87. | Końcówki do pipet HTL automatycznych o poj. 1ml (bezbarwne) | Op. (a 1000szt |  |  |  |
| 88. | Końcówki do pipet LABMATE jednorazowe, LM200 20-200µl | Op.(a 250szt) |  |  |  |
| 89. | Końcówki do pipet LABMATE, jednorazowe o poj. LM10 0,5-10µl | Op.(a 1000szt |  |  |  |
| 90. | Końcówki do pipet LABMATE, jednorazowe o poj. LM20 2-20µl | Op.(a 1000szt) |  |  |  |
| 91. | Końcówki do pipet LABMATE jednorazowe o poj. 1000µl | Op.(a 500szt) |  |  |  |
| 92. | Końcówki do pipet Unitips HTL 88-11 1-5ml bezbarwne | Op. (a 150szt) |  |  |  |
| 93. | Końcówki do pipet UNITIPS o poj. 100-1000µl, HTL8500 | Op. (a 250szt) |  |  |  |
| 94. | Końcówki Diamond, model D10 F161210 | Op. |  |  |  |
| 95. | Końcówki Diamond, model D200 F161931 | Op. |  |  |  |
| 96. | Końcówki plastikowe do pipet a 20 µl białe | Op. (a 250 szt.) |  |  |  |
| 97. | Końcówki plastikowe Eppendorf do pipet 1 ml | Op.(a 1000szt |  |  |  |
| 98. | Końcówki plastikowe Eppendorf do pipet 1000 -10000 µl | Op. (a 100szt.) |  |  |  |
| 99. | Końcówki Falkon 15 ml | Op.(a 60szt.) |  |  |  |
| 100. | Końcówki Falkon 50 ml | Op. (a 100szt.) |  |  |  |
| 101. | Statyw do pipet automatycznych 5-cio miejscowy | Szt. |  |  |  |
| 102. | Statyw do pipet automatycznych, karuzela 6 miejscowy | Szt. |  |  |  |
| 103. | Stojak (pudełko) na końcówki do pipet 1000µl | Szt. |  |  |  |
| 104. | Stojak (pudełko) na końcówki do pipet 5000µl | Szt. |  |  |  |
| 105. | Stojak (pudełko) na końcówki do pipet 200µl | Szt. |  |  |  |
| 106. | Stojak na kuwety do spektrofotometrii o szer. boku 1,3cm, 20-miejscowy | Szt. |  |  |  |
| 107. | Statyw na 100 probówek Eppendorf o poj. 1,5 ml | Szt. |  |  |  |
| 108. | Statyw na probówki lab. Ogólnego stosowania z polipropylenu (PP), Ø prob. Od 16 do 20 mm, 40-miejscowy do prob. 30 ml. | Szt. |  |  |  |
| 109. | Statyw PCR-Rotilabo, 96 miejscowy na probówki Eppendorfa o poj. 0,2 ml. | Szt. |  |  |  |
| 110. | Statyw na 20 probówek Eppendorf o poj. 1,5 ml | Szt. |  |  |  |
| 111. | Statyw do pipet (karuzelowy) Eppendorf nr 3115000003 | Szt. |  |  |  |
| 112. | Statyw z PMM na 50 szt. 0,5ml probówek Eppendorfa w 5-ciu rzędach po 10 szt. typu Kucharczyk 150-101 | Szt. |  |  |  |
| 113. | Kwadratowy statyw na 1,5ml i 2 ml probówki Eppendorfa i krioprobówki. Szyk otworów 8 x 8, możliwość ustawienia piętrowego, alfanumeryczne oznakowanie, wykonany z PP, możliwość autoklawowania w 121ºC Wym.: 143 x 143 x wys. 34mm. Wym. stanowisk 12,7 x 12,7 mm. Typu Bionovo 2-1642 | Szt. |  |  |  |
| 114. | Kwadratowy statyw na 1,5ml i 2 ml probówki Eppendorfa i krioprobówki. Szyk otworów 8 x 8, możliwość ustawienia piętrowego, alfanumeryczne oznakowanie, wykonany z PP, możliwość autoklawowania w 121ºC Wym.: 143 x 143 x wys. 34mm. Wym. stanowisk 12,7 x 12,7 mm. Typu Bionovo 2-1643 | Szt. |  |  |  |
| 115. | Statyw na probówki laboratoryjne ogólnego stosowania z PP Ø od 16 do 22 mm, 40-miejscowy | Szt. |  |  |  |
| 116. | Statyw do pipet automatycznych 8-miejscowy | Szt. |  |  |  |
| 117. | Statyw do pipet automatycznych 8-miejscowy karuzela | Szt. |  |  |  |
| 118. | Statyw do pipet szklanych o róznej grubości na 10 pipet | Szt. |  |  |  |
| 119. | Statyw na probówki głębokiego zamrażania Medlab | Szt. |  |  |  |
| 120. | Kaseta do przechowywania 81 próbek do głębokiego zamrażania o poj. 2 ml | Szt. |  |  |  |
| 121. | Kaseta do przechowywania 81 próbek do głębokiego zamrażania o poj. 5 ml | Szt. |  |  |  |
| 122. | Statyw na probówki 10ml, 20-miejscowy | Szt. |  |  |  |
| 123. | Statyw na 100 probówek Eppendorf o poj. 1,5 ml. | Szt. |  |  |  |
| 124. | Statywy na probówki Ø 15mm na 60 miejsc | Szt. |  |  |  |
| 125. | Statyw na probówki eppendorf o poj. 1,5ml na 100 miejsc | Szt. |  |  |  |
| 126. | Statywy plastikowe na biurety o poj. 19 ml, na 1 miejsce | Szt. |  |  |  |
| 127. | Statywy plastikowe na pipety szklane o poj. 25, 10, 5, 2, 1 ml, na 10 miejsc | Szt. |  |  |  |
| 128. | Probówki polistyrenowe bez znacznika 10-12ml | op.(a 2000szt |  |  |  |
| 129. | Probówki polistyrenowe bez znacznika 4 ml | op.(a 200szt.) |  |  |  |
| 130. | Probówki polistyrenowe bez znacznika 4 ml | op.(a 1000szt |  |  |  |
| 131. | Probówki polipropylenowe o poj. 11 ml, 16 x 100 mm, bez znacznika, bez kołnierza | Op.(a 1000szt |  |  |  |
| 132. | Probówki Eppendorf o poj.2 ml z podziałką Medlab | Op.(a 1000szt |  |  |  |
| 133. | Probówki 0,1-1,5ml z korkiem wciskanym | op.(a 200szt.) |  |  |  |
| 134. | Probówki 10 ml plastikowe z korkiem | Op.(a 500 szt.) |  |  |  |
| 135. | Probówki plastikowe 11 ml jałowe z korkiem | Op.(a 200 szt.) |  |  |  |
| 136. | Probówki 4 ml plastikowe z korkiem | Op.(a 1000szt |  |  |  |
| 137. | Probówki do głębokiego mrożenia z zakrętką z polem do opisu PP 4-5 ml | Op.(a 50 szt.) |  |  |  |
| 138. | Probówki do głębokiego mrożenia z zakrętką, z polem do opisu, sterylne, płaskodenne PP 1,8 ml | Op.(a 50 szt.) |  |  |  |
| 139. | Probówki do PCR 0,2ml (PCR-Tube), Eppendorf 0030 124.332 | Op. (a 1000 szt) |  |  |  |
| 140. | Probówki do PCR, poj. 0,5 ml, z płaskim wieczkiem, bezbarwne | Op. a 1000szt |  |  |  |
| 141. | Probówki do wirówek o poj. 15 ml, nr 525 Q 3410 | Op.(a 50 szt.) |  |  |  |
| 142. | Probówki do wirówek z plastikową zakrętką, przezroczyste, wykonane z PP, z podziałką z płaską krawędzią na dole, niesterylne o poj. 50 ml O wym. 30x115 mm | Op.(a 100 szt.) |  |  |  |
| 143. | Probówki do zamrażania | Op.(a 50 szt.) |  |  |  |
| 144. | Probówki do głębokiego zamrażania 2 ml | Op.(a 100szt.) |  |  |  |
| 145. | Wkładki do korków probówek głębokiego zamrażania | Op.(a 500 szt.) |  |  |  |
| 146. | Probówki do głębokiego zamrażania 5 ml | Op.(a 100 szt.) |  |  |  |
| 147. | Probówki Eppendorf a 1,5 ml | Op.(a 100 szt.) |  |  |  |
| 148. | Probówki Eppendorf poj. 1,5ml, bezbarwne | op.(a 1000szt |  |  |  |
| 149. | Probówki Eppendorf poj. 1,5ml, zamykane | op.(a 1000szt |  |  |  |
| 150. | Probówki Eppendorf poj. 2,5ml, zamykane | op.(a 1000szt |  |  |  |
| 151. | Probówki Eppendorf poj. 0,5ml | op.(a 100szt.) |  |  |  |
| 152. | Probówki Eppendorf 0,5 ml | Op.(a 1000szt |  |  |  |
| 153. | Probówki Eppendorf 1 ml z podziałką | Op.(a 1000szt |  |  |  |
| 154. | Probówki Eppendorf 2 ml. | Szt. |  |  |  |
| 155. | Probówki Eppendorf 2,5 ml | Op.(a 1000szt |  |  |  |
| 156. | Probówki Eppendorf 2ml z podziałką, | op.(a 1000szt |  |  |  |
| 157. | Probówki Eppendorf 4,5ml | op.(a 1000szt |  |  |  |
| 158. | Probówki Eppendorf o płaskim dnie 1,5 ml | Op.(a 100 szt.) |  |  |  |
| 159. | Probówki Eppendorf o poj. 1,5 ml | Op.(a 1000szt |  |  |  |
| 160. | Probówki Eppendorf o poj. 4,5 ml | Op.(a 1000szt |  |  |  |
| 161. | Probówki Eppendorf poj. 2,5ml (polipropylenowe) | op.(a 1000szt |  |  |  |
| 162. | Probówki Eppendorf poj.1,5ml z dnem stożkowym, bezbarwne | Op. a 1000 szt. |  |  |  |
| 163. | Probówki Eppendorf zamykane o poj. 0,5 ml | Op.(a 1000szt |  |  |  |
| 164. | Probówki Eppendorf zamykane o poj. 1,5 ml | Op. (a 1000szt |  |  |  |
| 165. | Probówki Eppendorfa o poj. 2,0 z podziałką | Op.(a 1000 szt) |  |  |  |
| 166. | Probówki jednorazowe kalibrowane co 1cm o poj. 10ml z korkiem | op.(a 500szt.) |  |  |  |
| 167. | Probówki jednorazowe z korkiem o poj. 11 ml, Ø 15 mm, | Op.(a 100 szt.) |  |  |  |
| 168. | Probówki jednorazowe z tworzywa sztucznego jałowe o poj 10 ml | Op.(a 500 szt.) |  |  |  |
| 169. | Probówki o poj. 10ml (plastikowe) | op.(a 1000szt |  |  |  |
| 170. | Probówki o poj. 11ml (polistylen) | op.(a 100szt.) |  |  |  |
| 171. | Probówki plastikowe Eppendorfy na 2,2 ml, kalibrowane co 0,5 ml | Op.(a 1000 szt) |  |  |  |
| 172. | Probówki plastikowe Eppendorfy na 1,5 ml, kalibrowane | Op.(a 1000szt |  |  |  |
| 173. | Probówki plastikowe PP 30 ml z pokrywką | op.(a 100szt.) |  |  |  |
| 174. | Probówki plastikowe PP 50 ml z korkiem | op.(a 100szt.) |  |  |  |
| 175. | Probówki plastikowe wirówkowe Rotilabo PP 50ml | Op. (a 500 szt) |  |  |  |
| 176. | Probówki polipropylenowe typu Eppendorf do PCR poj. 0,2ml ( cienkościenne) Bez zamknięć | op.(a 1000szt.) |  |  |  |
| 177. | Probówki Eppendorfa z płaskim wieczkiem niesterylne, cienkościenne o poj. 0,2 ml | op.(a 1000szt.) |  |  |  |
| 178. | Probówki Eppendorfa z płaskim wieczkiem niesterylne, cienkościenne o poj. 0,5 ml | op.(a 1000szt.) |  |  |  |
| 179. | Probówki Eppendorfa z płaskim wieczkiem niesterylne, cienkościenne o poj. 1,5 ml | op.(a 1000szt.) |  |  |  |
| 180. | Probówki PP z antykoagulantem EDTA-K2 na 2 ml krwi do systemu VACUETTE Medlab nr kat. 34.1302-2 | Op. (a 1200szt) |  |  |  |
| 181. | Probówki PP z antykoagulantem EDTA-K2 na 4 ml krwi do systemu VACUETTE Medlab nr kat. 34.13042 | Op.(a 1200 szt) |  |  |  |
| 182. | Probówki VACUETTE 9 ml NH Sodium Heparinum – Medlab | Op. |  |  |  |
| 183. | Probówki plastikowe wirówkowe 7ml | Op.a 1000szt |  |  |  |
| 184. | Probówki wirówkowe 10ml | op.(a 100szt.) |  |  |  |
| 185. | Probówki wirówkowe 12 ml | Op. (a 100 szt.) |  |  |  |
| 186. | Probówki wirówkowe Corning 15 ml. stożkowe | op.(a 50szt.) |  |  |  |
| 187. | Probówki z K3EDTA 9 ml (jasnofioletowe) | Op.(a 1200 szt.) |  |  |  |
| 188. | Probówki z K3EDTA 4 ml (jasnofioletowe) | Op.(a 1200 szt.) |  |  |  |
| 189. | Probówki 9 ml (białe, bez zawartości) | Op.(a 1200 szt.) |  |  |  |
| 190. | Probówki z EDTA K3 plastikowe na 4 ml krwi, w stężeniu 1,8 mg/ml krwi | Op.(a 50 szt.) |  |  |  |
| 191. | Probówki plastikowe z płaskim dnem z korkiem poj. 4ml | op.(a 1000szt |  |  |  |
| 192. | Probówki plastikowe z płaskim dnem z korkiem poj. 10ml | op.(a 500szt.) |  |  |  |
| 193. | Probówki plastikowe PP z płaskim dnem z korkiem poj. 20ml | op.(a 100szt.) |  |  |  |
| 194. | Probówki plastikowe PP z płaskim dnem z korkiem poj. 50ml | op.(a 100szt.) |  |  |  |
| 195. | Probówki z polipropylenu typu Falcon, stożkowodenne z podziałką i nakrętką, autoklawowane, jałowe o poj. 50 ml, 30 x 115 mm | Op.(a 25 szt.) |  |  |  |
| 196. | Probówki z przyśpieszaczem wykrzepiania o poj. 4 ml (czerwone) | Op.(a 1200szt) |  |  |  |
| 197. | Probówki z przyśpieszaczem wykrzepiania o poj. 9 ml | Op.(a 1200szt |  |  |  |
| 198. | Probówki kalibrowane silikonowe do nasienia 45 ml Insatex | Szt. |  |  |  |
| 199. | Probówki z PS, 10 ml | Op.(a 200 szt.) |  |  |  |
| 200. | Probówki z PS, śr/dł/poj 12/35/2ml | Op.(a 500 szt.) |  |  |  |
| 201. | Probówki z PS, śr/dł/poj 12/75/4ml | Op.(a 500szt.) |  |  |  |
| 202. | Probówki z zawartością heparyny o poj. 9 ml | Op.a 1200szt |  |  |  |
| 203. | Probówki typu Eppendorf o poj. 1 ml | Op.(a 1000szt |  |  |  |
| 204. | Probówki Eppendorf o poj. 1,5 ml. z dnem stożkowym, bezbarwne, typu Medlab 25.1500.0 | Op.(a 1000szt) |  |  |  |
| 205. | Probówki Eppendorf o poj. 0,5 ml. z dnem stożkowym, bezbarwne, typu Medlab 25.0500.0 | Op.(a 1000szt) |  |  |  |
| 206. | Probówki Eppendorf o poj. 2 ml. z dnem soczewkowym, przezroczyste, typu Medlab 25.2000.1 | Op.(a 1000szt) |  |  |  |
| 207. | Probówki do hematologii, przezroczyste, na 6 ml krwi (13x100mm), K3 EDTA z korkiem lawendowym | Op.(a 100szt) |  |  |  |
| 208. | Probówki na 4 ml krwi (Ø13 x 75), z EDTA-K2, z fioletowym korkiem, sterylizowane Medlab 34.0405.2S-P | Op.(a 100szt) |  |  |  |
| 209. | Probówki na 4 ml krwi (Ø13 x 75), z EDTA-K2, z z Heparyną Na, zielonym korkiem, sterylizowane Medlab 34.0405.6S-P | Op.(a 100szt) |  |  |  |
| 210. | Probówki z PS o poj. 5 ml, okrągłodenne, przeżroczyste, bez skali, 12 x 75 mm, Conbest 389-02-1275 | Op.(a 500szt) |  |  |  |
| 211. | Probówki z EDTA K3 plastikowe na 9 ml krwi w stężeniu 1,8mg/ml krwi | Op.(a 50szt) |  |  |  |
| 212. | Probówki z heparyną litową, plastikowe na 3 ml krwi w stężeniu 14 I.U./ml krwi | Op.(a 50szt) |  |  |  |
| 213. | Probówki z heparyną litową, plastikowe na 6 ml krwi w stężeniu 14 I.U./ml krwi | Op.(a 50szt) |  |  |  |
| 214. | Probówki plastikowe z przyśpieszaczem wykrzepiania, na 9 ml, sterylne, jałowość sal. 6 | Op.(a 50szt) |  |  |  |
| 215. | Probówki z polistyrenu o poj. 4 ml (12x75mm), okrągłodenne | Op.(a 500szt) |  |  |  |
| 216. | Probówki 0,2 ml do PCR połączone w pasek Eppendorf nr kat. 0030 124 359 (120 pasków po 8 szt. w pasku) | Op. |  |  |  |
| 217. | Probówki z PP okrągłodenne z korkiem, poj. 10ml, dł. 6,5cm, Ø 1,5cm | Op.(a 1000szt) |  |  |  |
| 218. | Probówki z PS, sterylne okrągłodenne o poj. 4 ml | Op.(a 400szt) |  |  |  |
| 219. | Probówki z PS, sterylne okrągłodenne o poj.11 ml | Op.(a 200szt) |  |  |  |
| 220. | Szczoteczki do probówek | Szt. |  |  |  |
| 221. | Zlewka miarowa plastikowa poj. 150ml | szt. |  |  |  |
| 222. | Zlewka plastikowa 150 ml z PMP | Szt. |  |  |  |
| 223. | Zlewka plastikowa z PHP 150 ml | Szt. |  |  |  |
| 224. | Zlewka niska 250ml plastikowa z PMP | szt. |  |  |  |
| 225. | Zlewka niska 50ml plastikowa | szt. |  |  |  |
| 226. | Zlewka plastikowa 1000 ml | Szt. |  |  |  |
| 227. | Zlewka plastikowa 400 ml | Szt. |  |  |  |
| 228. | Zlewka plastikowa 500 ml | Szt. |  |  |  |
| 229. | Zlewka plastikowa niska z wylewem i skalą, 800ml | szt. |  |  |  |
| 230. | Zlewka plastikowa niska z wylewem i skalą, 500ml | szt. |  |  |  |
| 231. | Zlewka plastikowa, niska z wylewem, 250 ml | Szt. |  |  |  |
| 232. | Zlewka plastikowa, niska z wylewem i skalą, 250 ml | Szt. |  |  |  |
| 233. | Zlewka PP 3000 ml z uchwytem | szt. |  |  |  |
| 234. | Zlewka PP 3000 ml bez uchwytu | szt. |  |  |  |
| 235. | Zlewka PP 50 ml. | Szt. |  |  |  |
| 236. | Zlewka PP 500ml z uchwytem | szt. |  |  |  |
| 237. | Zlewka PP 600 ml | Szt. |  |  |  |
| 238. | Zlewka z PP uchwytem plastikowa o poj. 1000 ml z | Szt. |  |  |  |
| 239. | Zlewka bez uchwytu z PP plastikowa o poj. 5000 ml | Szt. |  |  |  |
| 240. | Zlewka z uchem plastikowa o poj. 5000 ml | Szt. |  |  |  |
| 241. | Zlewka plastikowa poj. 100 ml z wylewem, kalibrowana | Szt. |  |  |  |
| 242. | Zlewki plastikowe (kalibrowane) 0,25 l ze skalą | Szt. |  |  |  |
| 243. | Zlewki plastikowe (kalibrowane) 0,5 l ze skalą | Szt. |  |  |  |
| 244. | Zlewki plastikowe (kalibrowane) 1 l. ze skalą | Szt. |  |  |  |
| 245 | Kuwety do spektrofotometrii 0,5- 2,5 ml 2 ściany optycznie gładkie do fal 340-800nm ZPS | Op.(a 100 szt.) |  |  |  |
| 246 | Kuwety makro 4ml o dwóch ścianach optycznie gładkich | op.(a 100szt.) |  |  |  |
| 247 | Kuwety do Fotometru LP400, półmicro, 10 mm, plastikowe EBK043 | Op. |  |  |  |
| 248 | Kuwety plastikowe do kolorymetrii 1,5 ml | Op.(a 100 szt.) |  |  |  |
| 249 | Kuwety plastikowe do kolorymetrii 4,5 ml | Op.(a 100 szt.) |  |  |  |
| 250 | Kuwety 2,5 ml na próby plastikowe jednorazowe | op.(a 100szt.) |  |  |  |
| 251 | Kuwety plastikowe półmikro 1,5-2,5 ml | Op.(a 100 szt) |  |  |  |
| 252 | Kuwety do spektrofotometrii 4-4,5 do fal 340-800nm | Op.(a 100 szt) |  |  |  |
| 253 | Kuwety do spektrofotometrii 1,5-3 do fal 340-800nm | Op.(a 100 szt) |  |  |  |
| 254 | Kuwety do spektrofotometrii 1,5-3 do fal 340-800nm, półmikro | Op.(a 100 szt) |  |  |  |
| 255 | Kuwety półmikro 1,5-2,5ml z 2 ścianami optycznie gładkimi dł. drogi optycznej 10mm | op.(a 100szt.) |  |  |  |
| 256 | Kuwety plastikowe Bio-Rad trUView, 50-1500 µl, kat. 170-2511 | Op. |  |  |  |
| 257 | Kuwety do spektrofotometrii plastikowe 12,5x12,5x45 mm, 2,5-4,5ml, makro WIS (300-900nm), 2 ściany optycznie gładkie | op.(a 100szt.) |  |  |  |
| 258 | Kuwety do spektrofotometrii plastikowe 12,5x12,5xx45mm, 1,5ml, UV-semimicro (220-900nm) 2 ściany optycznie gładkie | op.(a 100szt.) |  |  |  |
| 259 | Kuwety do spektrofotometrii UV półmikro z 2 ścianami optycznie gładkimi do fal 220-900nm, Plastibrandt 1.5-3ml | Op. (a 100 szt.) |  |  |  |
| 260 | Kuwety wykonane z PS poj. od 1,5 – 3 ml., szer. 10 mm, okienko pomiarowe 4,5x23x45 | op.(a 100szt.) |  |  |  |
| 261 | Kuwety wykonane z PS poj. od 70 - 550µl, szer. 10 mm, okienko pomiarowe 12,5x12,5x45 | op.(a 100szt.) |  |  |  |
| 262 | Kuwety wykonane z PS poj. od 70 - 550µl, szer. 10 mm, okienko pomiarowe 12,5x12,5x45 z korkiem | op.(a 100szt.) |  |  |  |
| 263 | Kuwety UVette z tworzywa sztucznego transparentnego dla UV, wione od fluoropolimerów, zakres 220-1600nm, objętość 50-2000µl, wysokość drogi światła 8,5mm, 4 okienka optyczne, długość warstw 10mm i 2 mm, ekstynkcja podstawowa tła ≤0,5 E dla 260nm, wym. zewnętrzne 12,5x12,5x36mm, Eppendorf, kat. 0030 106.318 | op.(a 2 x 100szt.) |  |  |  |
| 264 | Kuwety UVette 0030 106 300 | op.(a 80szt.) |  |  |  |
| 265 | Kuwety plastikowe jednorazowe 4 ml o dwóch ścianach optycznie gładkich Wys. 4,5 cm | op.(a 100szt.) |  |  |  |
| 266 | Pojemnik plastikowy do przechowywania szkiełek mikroskopowych podstawowych | op.(a 100szt.) |  |  |  |
| 267 | Pojemniki na mocz sterylny z nakrętką pakowany indywidualnie | Szt. |  |  |  |
| 268 | Pojemniki na mocz z zakrętką 100 ml | Szt. |  |  |  |
| 269 | Pojemniki na mocz z zakrętką 100 ml | op.(a 200szt.) |  |  |  |
| 270 | Pojemnik na kał, poj. 40ml | op.(a 100szt.) |  |  |  |
| 271 | Pojemniki na końcówki do pipet, poj. 1-200µl, stałe z przykrywką, Eppendorf | Szt. |  |  |  |
| 272 | Pojemniki na końcówki do pipet, poj. 1000µl, stałe z przykrywką, Eppendorf | Szt. |  |  |  |
| 273 | Pojemniki na końcówki do pipet, poj. 1-5 ml, stałe z przykrywką, Eppendorf | Szt. |  |  |  |
| 274 | Pojemniki na końcówki do pipet, poj. 1-10 ml, stałe z przykrywką, Eppendorf | Szt. |  |  |  |
| 275 | Pojemniki jałowe, poj. 60ml, pakowane indywidualnie, Medlab | op.(a 300szt.) |  |  |  |
| 276 | Pojemnik z pokrywką wykonany z PMP do barwienia preparatów mikroskopowych na 10 szkiełkach, Medlab | Szt. |  |  |  |
| 277 | Pojemnik na odpady laboratoryjne ML Box, poj. 5 l z pokrywką | Szt. |  |  |  |
| 278 | Pojemnik plastikowy do poboru prób | Szt. |  |  |  |
| 279 | Pojemnik z tworzywa sztucznego na chlorofil | Szt. |  |  |  |
| 280 | Pojemnik P 50 z tworzywa sztucznego z wieczkiem, z wpustką do podważania, wys. 7 cm, Ø 3,5cm | op.(a 500szt.) |  |  |  |
|  | Razem (kolumna 6) |  |  |  | ……………….. |