Lublin, dn. 6.05.2014 r.

Odpowiedzi na zapytania

Zmiana treści SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę produktów farmaceutycznych, materiałów medycznych i innych akcesoriów dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 6 części.

W imieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zwanego dalej Zamawiającym informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej SIWZ. Poniżej Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje ich treść wraz z odpowiedziami.

Ponadto Zamawiający informuję, iż w związku ze złożonymi zapytaniami na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, nastąpiła zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W związku z powyższy Zamawiający prosi o uwzględnienie poniższych odpowiedzi na zapytania przy wypełnianiu załączników dotyczących opisu przedmiotu zamówienia odpowiednio do części.

Zapytanie nr 1 dot. części 3 poz. 1-17

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycjach szew o czas wchłaniania 60-90 dni, zdolność  podtrzymywania ok. 80% po 2 tygodniach oraz ok. 50% po 3 tygodniach? Szew chirurgiczny syntetyczny, sterylny, pleciony, wchłanialny, powlekany zgodnie z SIWZ. Wyprodukowany na bazie kwasu poliglikolowego, barwiony na kolor fioletowy .

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 2 dot. części 3 poz. 1

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę o długości 22 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem SIWZ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 3 dot. części 3 poz. 4,5,8,10,13,20-23,24-25

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach igieł odwrotnie tnących, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie nr 4 dot. części 3 poz. 18-19

Czy Zamawiający wymaga  w w/w pozycjach kopolimer 90% glikolidu i 10% L-laktydu, syntetyczna plecionka jałowa, powlekana w 50% kopolimerem glikolidu i L-laktydu ( stosunku 30/70) i w 50% stearynianem wapnia. Barwiony na kolor fioletowy. Czas wchłaniania 60-70 dni, zdolność podtrzymywania zgodna z SIWZ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga.

Zapytanie nr 5 dot. części 3 poz. 18

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji szpatułę z mikroostrzem bez wzmocnienia?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 6 dot. części 3 poz. 26-28

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do odrębnej części w postępowaniu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w/w pozycji do odrębnej części.

Zapytanie nr 7 dot. załącznika nr 2 poz. 37 i 38

Prosimy o wydzielenie pozycji 37 oraz 38 z pakietu i utworzenie dla rękawic diagnostycznych lateksowych bezpudrowych osobnej części.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w/w pozycji do odrębnej części.

Zapytanie nr 8 dot. załącznika nr 11 (projekt umowy)

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu w par. 2 pkt 4.2. „ zamówienia składane będą nie częściej niż raz w miesiącu” lub określenie innego terminu dotyczącego częstotliwości składania zamówień? Pozwoli to na odpowiednią kalkulację kosztów transportu, które mają istotny wpływ na cenę końcową produktów przy tej skali zamówień.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie nr 9 dot. załącznika nr 5

Czy Zamawiający dopuści nożyczki o innej niż 11cm długości, wprowadzając przedział wielkościowy lub rezygnując z określenia ich rozmiarów – nie ma to istotnego wpływu na ich funkcjonalność.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nożyczki o rozmiarze od 11 do 15 cm długości.

Zapytanie nr 10 dot. załącznika nr 6

Czy Zmawiający dopuści szafki wykonane z blachy stalowej malowanej farbą proszkową w kolorze białym, na drzwiczkach biały krzyż na zielonym tle, o wymiarach: 
wysokość – 360 mm, szerokość – 220 mm, głębokość – 120 mm, zamykane na kluczyk?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 11 dot. załącznika nr 5

W związku z umieszczeniem w składzie apteczki 3% wody utlenionej 100g, która jest zarejestrowana jako produkt leczniczy i może być sprzedawana tylko przez wyspecjalizowane podmioty posiadające odpowiednie zezwolenia wnioskujemy o zmianę SIWZ w rozdziale 6 punkt 6.4.2. poprzez dopisanie konieczności dołączenia do oferty koncesji, zezwolenia lub licencji na sprzedaż leków także dla części nr 5 zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zapytanie nr 12 dot. części 3 poz. 1-17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o czasie wchłaniania 60-90 dni, o okresie podtrzymywania 70% po 2 tygodniach, ok. 50% po 3 tygodniach, ok. 20% po 4 tygodniach, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie nr 13 dot. części 3 poz. 1-2, 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą o krzywiźnie ½ koła? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wydzielenie ww pozycji do odrębnej części, co pozwoli na złożenie oferty większej liczbie wykonawców.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie nr 14 dot. części 3 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą o dł. 24mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie nr 15 dot. części 3 poz. 11,12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą wzmocnioną?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie nr 16 dot. części 3 poz. 18,19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów wykonanych z kwasu poliglikolowego i mlekowego, powlekanych poliglikolidem laktydu (w stosunku 30/70)  i stearynianem wapnia?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie nr 17 dot. części 3, poz. 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą typu szpatuła o dł. 6,4mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie nr 18 dot. części 3, poz. 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą typu szpatuła bez opisu  „ z zakończeniem micro-point”?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie nr 19 dot. części 3, poz. 20-23, 26-28

Czy Zamawiający wydzieli ww pozycje z części 3 i utworzy z nich odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie ww. pozycji do odrębnego zadania.

Zapytanie nr 20 dot. części 2, poz. 1-3

Czy Zamawiający wydzieli ww pozycje z części 2 i utworzy z nich odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie ww. pozycji do odrębnego zadania.

Zapytanie nr 21 dot. części 2 poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski dzianej 4mx15cm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie nr 22 dot. części 2 poz. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rozmiaru uniwersalnego?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie nr 23 dot. części 2 poz. 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchu z polietylenu o grubości 0,02mm w op.a’100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie nr 24 dot. części 2 poz. 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów lekarskich z mankietami wykonanymi z dzianiny w kolorze zielonym lub niebieskim?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie nr 25 dot. części 2 poz. 14-18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski podtrzymującej, elastycznej o rozciągliwości 120%?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie nr 26 dot. części 2 poz. 22

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gazy niejałowej o szerokości 90cm i o wielkości oczek odpowiadającym gazie 13 nitkowej lub 17 nitkowej?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie nr 27 dot. części 2 poz. 26

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów gazowych 7,5x7,5cm lub 10x10cm, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie nr 28 dot. części 2 poz. 27

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów  gazowych sterylizowanych parą wodna, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie nr 29 dot. części 2 poz. 35

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic nitrylowych o dł. 296-298mm, grubość 0,18mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie nr 30 dot. części 2 poz. 36

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic nitrylowych spełniających  normę EN 374-3, przebadanych i odpornych na działanie 12 substancji?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie nr 31 dot. części 2 poz. 36

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic nitrylowych w op.a’200szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie nr 32 dot. części 2 poz. 45

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety operacyjnej 75x140cm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie nr 33 dot. części 2 poz. 46-48

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie uniwersalnych plastrów z tkaniny bawełnianej nawiniętych na szpulkę bez pierścienia chroniącego przylepiec przed zabrudzeniem, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie nr 34 dot. części 2 poz. 64

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igieł 2,1x80mm

W razie negatywnej odpowiedzi proszę o wyłączenie pozycji do osobnego zadania.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie nr 35 dot. części 2 poz. 67

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawek do insuliny z igła pakowaną osobno?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie nr 36 dot. części 2 poz. 68

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawek do insuliny z igłą 0,45x13mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie nr 37 dot. części 2 poz. 70-73

Czy Zamawiający oczekuje strzykawek 3-częściowych?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje strzykawek 2 lub 3 częściowych.

Zapytanie nr 38 dot. części 2 poz. 75

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniul wykonanych z wysokiej jakości FEP, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie nr 39 dot. części 2 poz. 77

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli 1,1x32mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie nr 40 dot. części 2 poz. 78

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli 1,3x45mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie nr 41 dot. części 2 poz. 80

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli 2,1x45mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie nr 42 dot. części 2 poz. 81

Czy Zamawiający wydzieli ww pozycje z części 2 i utworzy z nich odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie ww. pozycji do odrębnego zadania.

Zapytanie nr 43 dot. części 2 poz. 81

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu chłonnego 60x90cm, bez wzmocnienia z 48 nitek, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie nr 44 dot. części 2 poz. 82

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prześcieradła podfoliowanego o szerokości 58cm, długość 50mb z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie nr 45 dot. części 2 poz. 82

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prześcieradła podfoliowanego z celulozy 23g/m2 i folii PE 13?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie nr 46 dot. części 4

Czy zamawiający w celu obniżenia kosztów leczenia wymaga produktu Citra-Lock™ w stężeniu 4% w postaci ampułki?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wymaga.

Zapytanie nr 47 dot. części 4

Czy zamawiający w celu obniżenia kosztów leczenia wymaga produktu Citra-Lock™ w stężeniu 4% w postaci ampułko-strzykawki?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wymaga.

Zapytanie nr 48 dot. części 4

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie produktu Citra-Lock™ u pacjentów hemodializowanych?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Zapytanie nr 49 dot. części 4

Czy zamawiający dopuszcza produkt Citra-Lock™ u pacjentów w żywieniu pozajelitowym?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Zapytanie nr 50 dot. części 4

Czy zamawiający dopuszcza produkt Citra-Lock™ jako skuteczną i efektywnie kosztową alternatywę dla produktów przeciwzakrzepowych stosowanych w celu ochrony pacjentów z dostępem naczyniowym jak cewniki, porty i wkucia centralne?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Zapytanie nr 51 dot. części 4

Czy zamawiający dopuszcza produkt Citra-Lock™ w oparciu o zalety kliniczne jak:

•       Działanie przeciwzakrzepowe

•        Działanie przeciwbakteryjne

•        Bezpieczeństwo

•        Oszczędność czasu

•        Unikanie krwawień związanych z heparyną

•        Lepsze rezultaty w wymianie cewnika

•        Niższe zużycie i koszty zastosowania tPA

•        Poprawa niezawodności testów INR (czas protrombinowy czas/międzynarodowy współczynnik znormalizowany)

•        Zmniejszenie liczby przypadków hospitalizacji

•        Bezpieczeństwo w przypadku Trombocytopenii (Pacjenci HIT)

•        Efektywny cenowo

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Zapytanie nr 52 dot. części 4

Czy zamawiający dopuszcza produkt Citra-Lock™ w stężeniu 4% gdzie nie znane są żadne działania uboczne przy stosowaniu tego roztworu jako roztworu do zabezpieczenia cewnika, portu oraz innego dostępu naczyniowego?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

W imieniu Zamawiającego

KANCLERZ

Dr inż. Henryk Bichta