Lublin, dn.24.04.2014 r.

Odpowiedzi na zapytania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń i narzędzi warsztatowych dla Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej przy ul. Głębokiej 28 w Lublinie z podziałem na 11 części.

W imieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zwanego dalej Zamawiającym informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej SIWZ. Poniżej Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1 dotyczy części 7

Mam pytanie techniczne dotyczące specyfikacji czujnika : Zał. 7 pkt. 2 Detektor gazu typ II pod.pkt. f) Zapasowy czujnik do gazów palnych co najmniej 4 szt. – producenci mierników tego typu nie przewidują  wymiany czujnika jest to związane z warunkami pracy oraz kalibracją

Czy dopuszcza się produkt nie spełniający tego wymagania ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

W imieniu Zamawiającego

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

prof. dr hab. Marian Wesołowski