Lublin, dn. 04.07.2014 r.

Odpowiedzi na zapytania.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót remontowo – budowlanych w budynkach dydaktyczno-naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 3 części.

W imieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zwanego dalej Zamawiającym informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej SIWZ. Poniżej Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje ich treść wraz z odpowiedziami.

Zapytanie nr 1 dot. część 1

Prosimy o udostępnienie na stronie Zamawiającego dokumentacji projektowej (rzuty, przekroje, zastawienie stolarki wraz z wyposażeniem).

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnił dokumentację projektową w załączniku nr 1D na stronie Zamawiającego.

Zapytanie nr 2 dot. części 1

Prosimy o wyjaśnienie dot. zapisu w SST (p.2) „ drzwi przystosowane do montażu elektrozaczepu”. Czy stolarkę należy wyposażyć w elektrozaczep, czy wykonać gniazdo, które w przyszłości umożliwi jego montaż?

Odpowiedź:

Tak, stolarkę należy wyposażyć w elektrozaczep.

W imieniu Zamawiającego

dr inż. Henryk Bichta

Kanclerz UP