Lublin, dn. 15.12.2014 r.

Odpowiedzi na zapytania

Dotyczy: przetargu nieograniczonego w sprawie dostawy wraz z montażem sprzętu i aparatury naukowo-badawczej dla jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 2  części.

W imieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zwanego dalej Zamawiającym informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej SIWZ. Poniżej Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje ich treść wraz z odpowiedziami.

Zapytanie nr 1 dotyczy części 1

Czy Zamawiający wymaga spektrofotometru z monochromator typu Czerny Turnera z szybkim mechanizmem przesuwu 31 000 nm/min?

Odpowiedź: Tak

Zapytanie nr 2 dotyczy części 1

Czy Zamawiający wymaga spektrofotometru z wbudowanym portem umożliwiający podłączenie lampy rtęciowej do sprawdzania dokładności długości fali?

Odpowiedź: Tak

Zapytanie nr 3 dotyczy części 1

Czy Zamawiający wymaga spektrofotometru o rozdzielczości spektralnej 1 nm?

Odpowiedź: Nie

Zapytanie nr 4 dotyczy części 1

Czy Zamawiający wymaga spektrofotometru z możliwością pomiaru z otwartą komorą pomiarową?

Odpowiedź: Tak

Zapytanie nr 5 dotyczy części 1

Czy Zamawiający wymaga spektrofotometru z możliwością zainstalowania modułu z certyfikowanymi wzorcami do automatycznej walidacji aparatu wraz z generacją raportu zawierającego informacje o akceptacji lub odrzuceniu wyników (PASS/FAIL)?

Odpowiedź: Tak

Zapytanie nr 6 dotyczy części 1

Czy Zamawiający wymaga spektrofotometru z wymiennym modułem detektora, który umożliwia pracę z akcesoriami posiadającymi własne detektory?

Odpowiedź: Tak

Zapytanie nr 7 dotyczy części 1

Czy Zamawiający w punkcie 6 Załącznika nr 1do SIWZ miał namyśli „Zmienną szybkość skanowania o wartości maksymalnej co najmniej 6 000 nm/min” co jest w zgodzie z punktem 9?

Odpowiedź: Zamawiający miał na myśli „Zmienną szybkość skanowania o wartości maksymalnej co najmniej 6 000 nm/min”

Ponadto Zamawiający informuje, iż przedłuża termin składania ofert do dnia 22.12.2014r. godz. 1000 oraz wyznacza termin otwarcia ofert na dzień 22.12.2014r. godz. 1015.

W związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert wszystkie zapisy w SIWZ, które zawierają datę 17.12.2014 r. godzina 10:00, po zmianie datę 19.12.2014 r. godzina 10:00, zostają zmienione na 22.12.2014 r. godzina 10:00.

W imieniu Zamawiającego

KANCLERZ UP

Dr inż. Henryk Bichta