Lublin, dn. 06.03.2014 r.

Odpowiedzi na zapytania wraz ze zmianą treści SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę akcesoriów elektrycznych i oświetleniowych, akcesoriów hydraulicznych i sanitarnych, filtrów wlotowych powietrza oraz materiałów tapicerskich dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 4 części.

W imieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zwanego dalej Zamawiającym informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej SIWZ. Poniżej Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami i zmienia treść SIWZ.

Zapytanie nr 1 dot. części 3

W związku z tym, że jesteśmy zainteresowani złożeniem oferty do przetargu dotyczącego

dostawy filtrów powietrza do centrali wentylacyjnych, chcielibyśmy wyjaśnić kwestie związane ze specyfikacją. Prosimy wyjaśnienie kwestii związanych z ilością kieszeni w przypadku filtrów kieszeniowych, przykładowo przy wymiarze 592x592x500 mm, 10k - filtracja nie będzie możliwa przy takiej ilości kieszeni.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia minimalną liczbę kieszeni w załączniku nr 3 do SIWZ w pozycjach 14-34 w następujący sposób:

|  | Nazwa przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
| L. p. | Klasa filtra | Minimalna ilość kieszeni | Wymiary |
|  |  |  | Wysokość (mm) | Szerokość (mm) | Głębokość (mm) |
| 14 | EU-4 | 6 | 592 | 592 | 500 |
| 15 | EU-4 | 3 | 592 | 287 | 500 |
| 16 | EU-4 | 6 | 287 | 592 | 500 |
| 17 | EU-4 | 5 | 592 | 490 | 500 |
| 18 | EU-4 | 5 | 287 | 490 | 500 |
| 19 | EU-4 | 3 | 879 | 287 | 500 |
| 20 | EU-4 | 6 | 592 | 592 | 300 |
| 21 | EU-4 | 3 | 592 | 287 | 200 |
| 22 | EU-4 | 6 | 287 | 592 | 360 |
| 23 | EU-4 | 5 | 592 | 490 | 360 |
| 24 | EU-4 | 3 | 879 | 287 | 360 |
| 25 | EU-4 | 5 | 287 | 490 | 360 |
| 26 | EU-4 | 6 | 592 | 592 | 600 |
| 27 | EU-4 | 3 | 592 | 287 | 600 |
| 28 | EU-4 | 6 | 592 | 592 | 360 |
| 29 | EU-4 | 3 | 592 | 287 | 360 |
| 30 | EU-4 | 5 | 285 | 425 | 250 |
| 31 | EU-4 | 6 | 287 | 592 | 250 |
| 32 | EU-4 | 5 | 425 | 425 | 250 |
| 33 | EU-4 | 8 | 490 | 490 | 250 |
| 34 | EU-4 | 6 | 592 | 592 | 250 |

Zapytanie nr 2

W wykazie asortymentowym stanowiącym załącznik nr 1, 2, 3, 4 do SIWZ, mogą występować towary podlegające „odwrotnemu obciążeniu” podatkiem VAT na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT, dlatego też przed złożeniem oferty jesteśmy zobowiązani ustalić czy Zamawiający jest czynnym podatnikiem podatku VAT?

Odpowiedź: Zamawiający jest czynnym podatnikiem podatku VAT.

Zapytanie nr 3 dot. części 3

W związku z tym, że jesteśmy zainteresowani złożeniem oferty do przetargu, dotyczącego dostawy filtrów powietrza do centrali wentylacji, chcielibyśmy wyjaśnić kolejność podawania wymiarów. Na ogół przyjmuje się L(szerokość) x H(wysokość) x G(głębokość).

Rozumiem, że kolejność podawania wymiarów została zmieniona ?

Odpowiedź: W załączniku nr 3 do SIWZ określono wymiary słownie: wysokość, szerokość, głębokość.

Zapytanie nr 4 dot. części 3

Czy w przypadku filtrów szufladowych możliwe jest dostarczenie filtrów wykonanych w nowej technologii gdzie włóknina filtracyjna jest usztywniona i nie wymaga stosowania siatki wzmacniającej. Brak siatki uniemożliwia ewentualne uszkodzenia włókniny i również filtr jest łatwiejszy do utylizacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza stosowania filtrów w nowej technologii wykonania. Filtry mają być wykonane jak w opisie przedmiotu zamówienia.

W związku ze zmianą treści SIWZ Zamawiający informuje, iż przedłuża termin składania ofert do dnia 17.03.2014r. godz. 1000 oraz wyznacza termin otwarcia ofert na dzień 17.03.2014r. godz. 1015.

W związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert wszystkie zapisy w SIWZ, które zawierają datę 12.03.2014 r. zostają zmienione na 17.03.2014r.

W imieniu Zamawiającego zatwierdził:

Kanclerz  Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

dr inż. Henryk Bichta