Lublin, dn. 08.08.2014 r.

Odpowiedzi na zapytania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  dostawę wraz z montażem sprzętu i aparatury naukowo-badawczej dla Innowacyjnego Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Głębokiej 30 w Lublinie z podziałem na 43 części.

W imieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zwanego dalej Zamawiającym informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej SIWZ. Poniżej Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami.

Pytania dotyczące części 32 - dostawa generatora tlenu – koncentratora tlenu (3 szt.)

- Czy zamawiając dopuści koncentrator tlenu o wymiarach 53X20,3X52 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści koncentrator tlenu o wymiarach 53 x20,3x 52 cm.

2. Czy Zamawiający dopuści koncentrator tlenu renomowanej amerykańskiej firmy, w którym pobór mocy wynosi 290 W niezależnie od przepływu, co stanowi nieznaczną różnicą w stosunku do wymaganych 300 W przy 5 l/min?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

3. Czy Zamawiający dopuści koncentrator tlenu renomowanej amerykańskiej firmy, w którym poziom hałasu wynosi do 40 dB, co jest właściwie niezauważalną różnicą w stosunku do wymaganego maksimum o wartości 37 dB?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

4. Czy Zamawiający dopuści koncentrator tlenu renomowanej Amerykańskiej firmy bez alarmu spadku/wzrostu ciśnienia w przewodzie wylotowym?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

5. Czy Zamawiający dopuści koncentrator tlenu renomowanej amerykańskiej firmy, którego rozmiary nieznacznie różnią się od wymaganych i wynoszą 58 x 32 x 22 cm przy czym waga urządzenia jest znacznie niższa od wymaganej i wynosi jedynie 13,6 kg?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

W imieniu Zamawiającego

prof. dr hab. Andrzej Borowy

Prorektor ds. Organizacji i Kadr