Lublin, 10.10.2014 r.

Odpowiedzi na zapytania wraz ze zmianą treści SIWZ

# Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem sprzętu i aparatury
naukowo-badawczej dla jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 15 części.

W imieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zwanego dalej Zamawiającym informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej SIWZ. Poniżej Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami i zmienia treść SIWZ.

Pytanie dotyczy części 5

Czy Zamawiający dopuści wirówkę posiadającą możliwość ustawiania i programowania prędkości obrotowej w zakresie 90-18 000 RPM, z regulacją co 1 RPM?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie dotyczy KRS

Prosimy o udzielenie informacji w sprawie aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności:

- Czy ma być to uzyskane oświadczenie o właścicielu firmy, który jest za granicą i widnieje jako właściciel w KRS ?

- Czy ma być to uzyskane oświadczenie dyrektora firmy w Polsce, który posiada notarialne upoważnienie reprezentacji firmy?

Odpowiedź: Informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego Wykonawca powinien złożyć zgodnie pkt. 6.1.5, 6.1.6. SIWZ. W przypadku sp. z o.o. informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności składają wszystkie osoby wpisane w Krajowym Rejestrze Sądowym w „Dziale 2”. Ponadto Wykonawca powinien dołączyć informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego  wystawioną na podmiot zbiorowy tj. sp. z o.o.  . W przypadku podmiotów zagranicznych zgodnie z pkt. 6.2. SIWZ.

Zmiana treści SIWZ dotyczy § 5 załącznika nr 20 SIWZ, części 12

§ 5 załącznika nr 20 SIWZ dla części 12 otrzymuje brzmienie:

6. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia czasu reakcji na zgłoszenie uszkodzenia przedmiotu umowy nie dłuższego niż 2 dni robocze od momentu telefonicznego zgłoszenia przez użytkownika, potwierdzonego pisemnym wezwaniem wysłanym faksem do naprawienia uszkodzenia przedmiotu umowy.

7. Wykonawca przystąpi do wykonania prac mających na celu usunięcie uszkodzenia opisanego w wezwaniu do naprawy, o którym mowa w ust. 6 w terminie do 14 dni roboczych licząc od dnia otrzymania wezwania do naprawy.

W imieniu Zamawiającego

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

prof. dr hab. Marian Wesołowski