Lublin, dn. 13.05.2015 r.

Odpowiedzi na zapytania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę akcesoriów elektrycznych, hydraulicznych i sanitarnych, filtrów wlotu powietrza, materiałów tapicerskich dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 4 części.

W imieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zwanego dalej Zamawiającym informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej SIWZ. Poniżej Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje ich treść wraz z odpowiedziami.

Dotyczy dostawy materiałów elektrycznych:

1/ Poz. 4-17 – czy chodzi o bezpieczniki o wymiarach 5x20 ?

Odp. Tak

2/ Poz. 18-28 – proszę o podanie typu wkładek : wt-00 , wt-1 , wt-2 , wt-3 ?

Odp. Poz. 18-23 typ WT-2

Poz. 24-28 typ WT-00

3/ Poz. 50 – proszę o podanie do jakiej firmy jest wyłącznik silnikowy aby poprawnie dobrać blok styków ?

Odp. Do wyłącznika firmy EATON

4/ Poz.116-117 –  jakiego firmy i jaki model jest ściemniacz aby poprawnie dobrać klawisz ?

Odp. Do ściemniaczy serii POLO OPTIMA

Dotyczy dostawy filtrów wlotu powietrza:

1/ Dotyczy załącznik nr 3 do SIWZ poz. 45 i 46 Filtry Absolutne: proszę o podanie klasy filtracji np. H13, oraz w jakiej ramie mają być wykonane filtry absolutne czy metalowej np. aluminiowej czy z płyty MDF( najtańsza wersja)?

Odp. Klasa filtrów H 13 wersja najtańsza.

W imieniu Zamawiającego

mgr Grażyna Szymczyk – Kanclerz UP