Lublin, dn. 28.05.2015 r.

Odpowiedzi na zapytania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę produktów farmaceutycznych, materiałów medycznych i innych akcesoriów dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 5 części.

W imieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zwanego dalej Zamawiającym informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej SIWZ. Poniżej Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje ich treść wraz z odpowiedziami.

1. Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów umowy w § 4 ust. 6 poprzez wprowadzenie następującego zapisu: Za datę dokonania płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

Odp. Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.

2. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 1, 2:

1) W razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 0,2 % wartości brutto przedmiotu umowy objętego jednostkowym zamówieniem za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu umowy objętego jednostkowym zamówieniem.

2) w razie odstąpienia od niezrealizowanej części umowy przez Zamawiającego z powodu wystąpienie okoliczności za które odpowiada Wykonawca, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy.

Odp. Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.

3.

Część 3, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści bandaż pod gips o szerokości 4cm lub 6cm?

Część 3, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści czepek w rozmiarze uniwersalnym?

Część 3, pozycja 9

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Część 3, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści fartuch z mankietem z dzianiny dostępny w rozmiarach L, XL, XXL?

Część 3, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści fartuch w kolorze niebieskim i zielonym?

Część 3, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści fartuch przedni z polietylenu o grubości 20µm, pakowany a’100sztuk, 
z przeliczeniem zamawianej ilości?

Część 3, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści gazę o szerokości 90cm?

Część 3, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści gazę bawełnianą?

Część 3, pozycja 24

Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 2,1 x 40?

Część 3, pozycja 27-33

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniul wykonanych z wysokiej jakości FEP, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Część 3, pozycja 30

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli 1,1x32mm?

Część 3, pozycja 31

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli 1,3x45mm?

Część 3, pozycja 33

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli 2,1x45mm?

Część 3, pozycja 37

Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe w rozmiarze 7,5cm x 7,5cm?

Część 3, pozycja 43

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na buty z folii w kolorze niebieskim o grubości 0,018mm?

Część 3, pozycja 55-58

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby na pojedynczym ostrzu była wygrawerowana nazwa producenta i rozmiar ostrza.

Część 3, pozycja 64

Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe teksturowane tylko na palcach pakowane a’200sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Część 3, pozycja 64

Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości 240mm i grubości min.0,06mm?

Część 3, pozycja 64

Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości 295mm i grubości min.0,11mm?

Część 3, pozycja 68

Czy Zamawiający dopuści rękawice pakowane a’200sztuk?

Część 3, pozycja 69

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prześcieradła podfoliowanego o szerokości 58cm, długość 50mb z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Część 3, pozycja 69

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prześcieradła podfoliowanego z celulozy 23g/m2 i folii PE 13?

Część 3, pozycja 74

Czy Zamawiający dopuści strzykawki insulinowe z igłą 0,4x13?

Część 3, pozycja 79

Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowane a’50sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Część 3, pozycja 82-84

Czy Zamawiający dopuści przylepce nawinięte na szpulkę z tworzywa bez pierścienia zabezpieczającego, pozostałe parametry bez zmian?

Część 4, poz. 1-17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o czasie wchłaniania 60-90 dni, o okresie podtrzymywania ok. 70% po 2 tygodniach, ok. 50% po 3 tygodniach, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Część 4, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą o dł. 19mm?

Część 4, poz. 1-2, 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą o krzywiźnie ½ koła? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wydzielenie ww pozycji do odrębnej części, co pozwoli na złożenie oferty większej liczbie wykonawców.

Część 4, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą wzmocnioną?

Część 4, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą o dł. 22mm?

Część 4, poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą o dł. 24mm lub 30mm?

Część 4, poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą o dł. 30mm?

Część 4, poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o dł. 70cm?

Część 4, poz. 18, 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów wykonanych z kwasu poliglikolowego i mlekowego (w stosunku 90/10), powlekanych poliglikolidem laktydu (w stosunku 30/70)  i stearynianem wapnia, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

Część 4, poz. 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą typu szpatuła o dł. 6,4mm bez opisu „z mikroostrzem”?

Część 4, poz. 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą typu szpatuła wzmocnioną bez opisu  „ z zakończeniem micro-point”?

Część 4, poz. 20-23, 26-28

Czy Zamawiający wydzieli ww pozycje z części 4 i utworzy z nich odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany, dotyczy to wszystkich ww. pozycji.

4. W pozycji 6 załącznika nr 1 do SIWZ preparat Masticef podano jak jednostkę 10 tbs.(kolumna 5), oraz ilość 50 sztuk co daje łącznie 500 sztuk. Czy faktycznie jednostka miary jest 10 tubostrzykawek czy też jest to błąd literowy i chodzi o 1 tubostrzykawkę ?.

Odp. Nastąpił błąd literowy, chodzi o 1 tubostrzykawkę.

5. W pozycji 51 załącznika nr 1 SIWZ zasugerowany jest preparat NEOPEN. Preparat został wycofany z rynku. Sugerujemy wykreślenie pozycji 51 ze specyfikacji.

Odp. Zamawiający wykreśla ww. pozycję.

6. Pozycja 273 załącznika nr 1 SIWZ zasugerowany jest preparat ZYMOVAL. Brak preparatu na rynku. Sugerujemy wykreślenie pozycji 273 ze specyfikacji.

Odp. Nastąpił błąd literowy w nazwie sugerowanego preparatu powinno być ZYMORAL.

7. Pozycja 295 załącznika nr 1 SIWZ zasugerowany jest preparat Uterotonic 10 ml. Brak preparatu na rynku. Sugerujemy wykreślenie preparatu lub dopuszczenie preparatu SIMPANORM 100 ml.

Odp. Zamawiający dopuszcza preparat SIMPANORM 100 ml z przeliczeniem ilości ml podanej przez Zamawiającego.

8. Pozycja 401 załącznika nr 1 SIWZ zasugerowany jest preparat VETMINTH 5 ml. Brak preparatu na rynku. Sugerujemy wykreślenie preparatu ze specyfikacji.

Odp. Zamawiający wykreśla ww. pozycję.

9. Pozycja 555 załącznika nr 1 do SIWZ zasugerowany jest preparat Vetriderm płyn. Brak preparatu na rynku. sugerujemy wykreślenie preparatu ze specyfikacji.

Odp. Zamawiający wykreśla ww. pozycję.

W imieniu Zamawiającego

KANCLERZ

mgr Grażyna Szymczyk