|  | Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie NIP 712-010-37-75, REGON 000001896 tel. 081 445-66-03, 445-60-73, fax. 081 445-67-30 |  |
| --- | --- | --- |

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego na:

dostawę wraz z montażem mebli laboratoryjnych na wyposażenie 3 gabinetów specjalistycznych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.).

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.  nie przekracza równowartość w PLN kwoty 207 000 euro.

Zatwierdził:

……………………………….

mgr Grażyna Szymczyk

Kanclerz UP w Lublinie

Lublin, dnia 10.12.2015 r.

Rozdział 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

siedziba: ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

REGON 000001896, NIP 712-010-37-75

adres strony internetowej, na której są zamieszczane informacje w sprawie niniejszego postępowania: http://up.lublin.pl/szp/

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia.

2.1. Postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tj. Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą Pzp”.

2.2. Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia nie przekracza równowartości w PLN kwoty 207 000 euro.

2.3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zwana dalej „SIWZ” została przygotowana zgodnie z art. 36 ust.1 i 2 ustawy Pzp.

2.4. Oznaczenie postępowania:

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: AZP/PN/54/2015. Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we wszelkich kontaktach z Zamawiającym.

Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia.

3.1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa wraz z montażem mebli laboratoryjnych na wyposażenie 3 gabinetów specjalistycznych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zgodnie z:

a/ opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym  załączniki nr 1 do SIWZ,

b/ wykaz mebli wraz z formularzem cenowym stanowiącym załączniki nr 2 do SIWZ.

3.2. Nazwy i kody z Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

39180000-7

3.3. Zamawiający żąda, aby Wykonawca zapewnił Zamawiającemu:

3.3.1. Dostawę wraz z montażem mebli laboratoryjnych, których opis stanowi załączniki nr 1, 2 do SIWZ do pomieszczeń w budynku przy ul. Głębokiej 30,  20- 612 Lublin.

3.3.2. Minimalny oferowany przez Wykonawcę okres gwarancji dla mebli laboratoryjnych: 24 miesiące, licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego na przedmiot zamówienia.

3.3.3. Korekta wymiarów mebli:

Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy dokona niezbędnych pomiarów w pomieszczeniach i uzgodni ostateczną lokalizację mebli. Udostępnienie pomieszczeń do pomiarów odbędzie się w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.

3.3.4. Czas reakcji Wykonawcy na serwis gwarancyjny: maksymalnie 48 godzin, licząc od dnia jego zgłoszenia przez Zamawiającego.

3.3.5. Deklarowana przez Wykonawcę ilość bezpłatnych przeglądów gwarancyjnych w okresie

trwania gwarancji wynosi minimum 2 (dwa).

3.3.6. Wykonawca wyraża zgodę na 30 dniowy termin płatności w rozliczeniu z Zamawiającym.

Rozdział 4. Termin wykonania zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia w terminie do 14 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia umowy.

Rozdział 5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków.

5.1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp warunki dotyczące:

5.1.1.  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie określa opisu sposobu oceny spełniania warunku.

5.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie określa opisu sposobu oceny spełniania warunku.

5.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie określa opisu sposobu oceny spełniania warunku.

5.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie określa opisu sposobu oceny spełniania warunku.

5.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których jest brak podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

5.3. Sposób dokonania oceny spełnienia warunków udział w postępowaniu:

5.3.1. Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców będzie przeprowadzona według reguły „spełnia” - „nie spełnia”, na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych przez Wykonawców do oferty, a także w wyniku ich uzupełnienia, w przypadku, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp lub w oparciu o wyjaśnienia ich treści dokonanych na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp.

5.3.2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego będzie dokonana na podstawie dokumentów dołączonych do oferty, które są wymagane od podmiotu wiodącego i/lub od każdego z podmiotów występujących wspólnie, z zachowaniem zasad określonych w pkt 5.3.1.

5.3.3. Niespełnienie warunków wymaganych od Wykonawców, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert spowoduje jego wykluczenie z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp.

Rozdział 6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

6.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, w postępowaniu określonym w art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający żąda, następujących dokumentów:

6.1.1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy podmiot występujący wspólnie.

6.1.2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy podmiot występujący wspólnie.

6.2. Dokumenty podmiotów zagranicznych:

6.2.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

1) ust. 6.1.2 SIWZ- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

Dokumenty, o których mowa w powyżej lit. a powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.2.2. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.6.2.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.  Dokumenty, o których mowa wyżej powinny być wystawione w terminie zgodnie z pkt. 6.2.1.

6.2.3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

6.3. Dokument dotyczący przynależności do tej samej grupy kapitałowej w postaci oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej – według załącznika nr 5 do SIWZ.

W przypadku przynależności do grupy kapitałowej należy przedłożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

6.4. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków udziału zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp w niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda, następujących dokumentów:

6.4.1. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony i podpisany przez pełnomocnika reprezentującego Wykonawców występujących wspólnie.

6.5. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda:

6.5.1. Wypełniony i podpisany załącznik dotyczący opisu przedmiotu zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do SIWZ.

6.5.2. Atesty, certyfikaty, oświadczenia:

1/ dla blatów z płyty wiórowej laminowanych HPL:

a/ atest higieniczny,

2/ dla blatów z żywic fenolowych:

a/ atest higieniczny  pozwalający ich stosowanie w pomieszczeniach budynków użyteczności publicznej oraz w obiektach służby zdrowia,

b/ certyfikat wydany przez niezależna instytucję badawczą, potwierdzający łatwość dekontaminacji na poziomie nie niższym niż doskonały,

c/ oświadczenie producenta  potwierdzające, że powierzchnia blatów została spolimeryzowana utwardzoną wiązką elektronów,

d/ certyfikat potwierdzający wykonanie analiz na redukcję kolonii mikroorganizmów, na poziomie nie niższym niż 99,99% po 24 godz., przynajmniej na poniższe mikroorganizmy:

1. Escherichia coli (Pałeczki okrężnicy)

2. Staphylococcus aureus (Gronkowiec Złocisty),

3/ dla mebli laboratoryjnych

a/ atest higieniczny na meble jako wyrób gotowy (wystawiony przez uprawnioną jednostkę) dopuszczający ich stosowanie w laboratoriach i placówkach dydaktycznych, lub oświadczenie producenta mebli, iż meble jego produkcji mogą być stosowane w laboratoriach i placówkach dydaktycznych,

b/ orzeczenie zgodności stołów laboratoryjnych z normą PN-EN 13150, wystawione przez uprawnioną niezależną od producenta jednostkę orzekającą,

c/ orzeczenie zgodności szaf i szafek z normą PN-EN 14727, wystawione przez uprawnioną niezależną od producenta jednostkę orzekającą.

6.6. Poza oświadczeniami i dokumentami, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta Wykonawcy musi zawierać także:

6.6.1. Wypełniony formularz „Oferta Wykonawcy”, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy złożyć jeden dokument.

6.6.2. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, jeśli z dokumentów dostarczonych do oferty nie wynika sposób reprezentacji, w formie opisanej w Rozdziale 10 pkt 10.9 SIWZ.

6.7. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjalne technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

6.8. Wszystkie dokumenty muszą być złożone w języku polskim.

Oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski i poświadczyć przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

6.9. Wymagane dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku, gdy przedstawiona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawidłowości Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.

6.10. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 (oświadczenia i dokumenty potwierdzające: spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego) lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

6.11. Oferty, których treść nie będzie odpowiadała treści SIWZ, zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp.

6.12. Dodatkowe informacje dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 23 ustawy Pzp:

6.12.1. Żaden z Wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

6.12.2. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6.12.3. Pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika, którym będzie jeden z wykonawców występujących wspólnie, tak zwany „Lider”. Ponadto dokument ten winien wymieniać wszystkich Wykonawców „Partnerów” wspólnie ubiegających się o zamówienie (nazwa firmy, siedziba, imię i nazwisko przedsiębiorcy lub zarządu firmy).

Każdy z Wykonawców winien się pod pełnomocnictwem podpisać (podpis składa osoba/y do tego upoważniona/e).

Spółki cywilne, której wspólnicy traktowani są jak Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, również mają obowiązek do oferty załączyć ww. pełnomocnictwo.

6.12.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. 6.2. SIWZ, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

Rozdział 7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

7.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

7.2. Wszelkie oświadczenia, zapytania, wnioski, zawiadomienia, wyjaśnienia, wezwania oraz inne informacje Zamawiający oraz Wykonawcy będą przekazywać pisemnie faksem numer (0-81) 445-67-30 lub e-mail  zamowienia@up.lublin.pl.

7.3. Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę faktu otrzymania każdej informacji przekazanej w innej formie niż pisemna, a na żądanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji.

- W przypadku oświadczeń, zapytań, wniosków, zawiadomień, wyjaśnień, wezwań lub innych informacji przekazanych faksem lub pocztą elektroniczną, każda ze stron potwierdza w tym samym dniu  fakt ich otrzymania w formie w jakiej została przesłana.

- Zamawiający żąda w każdym przypadku potwierdzenia otrzymania  przez Wykonawcę wiadomości bez względu na rodzaj i formę dokumentu.

- Zamawiający zastrzega, że warunkiem uznania, iż dokumenty, o których mowa wyżej składane w formie elektronicznej lub faksem zostały wniesione w terminie, jest niezwłoczne ich potwierdzenie przez drugą stronę.

7.4. Zamawiający zastrzega także, iż w przypadku odwołań oraz przystąpień do odwołań jedyną właściwą formą porozumienia się jest forma pisemna przesłana faksem oraz przesłana także droga pocztową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

7.5. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie wszelka korespondencja, oświadczenia,  pytania, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje  adresowane będą do pełnomocnika ze skutkiem wobec wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

7.6. Zamawiający nie przewiduje zebrania informacyjnego z Wykonawcami, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy Pzp.

7.7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

7.8. Dane adresowe Zamawiającego:

Sekcja ds. Zamówień Publicznych, Uniwersytet Przyrodniczy  w  Lublinie,  ul. Akademicka 13  pok. 54, 20-950 Lublin, tel. (0-81) 445-66-03, 445-60-73, faks nr (0-81) 445-67-30,

e-mail  zamowienia@up.lublin.pl.,

strona internetowa, na której umieszczona jest SIWZ wraz z innymi dokumentami http://szp.up.lublin.pl

7.9. Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ w formach opisanych w pkt 7.1.,7.2.,7.3 SIWZ.

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Jeśli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po terminie, o którym mowa wyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek Wykonawcy bez rozpatrzenia.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienia treści SIWZ.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania, a jeśli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej, Zamawiający umieszcza zapytania wraz z odpowiedziami także na tej stronie.

7.10. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

-    w zakresie zagadnień technicznych dotyczących przedmiotu zamówienia:

dr hab. Łukasz Adaszek – Katedra Epizootiologii i Klinika Chorób Zakaźnych 
tel. (81) 445-61-92,

mgr inż. Wojciech Kamiński – Sekcja Zaopatrzenia tel. (81) 445-66-04

-   w zakresie zagadnień prawnych dotyczących postępowania:

mgr Magdalena Wiśniewska – Sekcja ds. Zamówień Publicznych tel. (81) 445-66-03,

e-mail: zamowienia@up.lublin.pl

7.11. SIWZ pobrana przez Wykonawców ze strony internetowej http://szp.up.lublin.pl jest bezpłatna.

Na wniosek Wykonawcy Zamawiający przekazuje w terminie 5 dni SIWZ.

Rozdział 8.  Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowania wniesienia wadium.

Rozdział 9. Termin związania ofertą.

9.1. Wykonawca będzie związany swoją ofertą przez okres 30 dni, zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.

9.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9.3. Zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

9.4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 9.3 nie powoduje utraty wadium.

9.5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoznacznym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza.

Rozdział 10.  Opis sposobu przygotowania ofert.

10.1. Oferta musi być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

10.2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w jednym egzemplarzu.

10.3. Oferta winna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego), w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczony przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

10.4.Wszystkie strony zapisane w ofercie powinny być kolejno ponumerowane i podpisane przez osobę  upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. Zapis ten służyć ma jedynie celom porządkowym, w przypadku gdy Wykonawca powołuje się na brak określonego dokumentu w swojej ofercie spowodowany czynnościami Zamawiającego polegającymi na zagubieniu lub jego usunięciu z oferty. W innym przypadku nie forma a treść oferty będzie przedmiotem oceny Zamawiającego.

10.5. Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty i oświadczenia wskazane w Rozdziale 6 SIWZ we właściwej formie wymaganej przez Zamawiającego oraz wynikającej z obowiązujących przepisów prawa.

10.6. Dokumenty, jakich żąda Zamawiający muszą być złożone zgodnie z wyborem Wykonawcy w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność za pomocą klauzuli „Za zgodność z oryginałem” oraz opatrzonej podpisem przez Wykonawcę.

10.7. Oferta Wykonawcy oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w niniejszej SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

10.8. Złożenie oferty lub załączników do oferty w innej formie niż wskazanej w SIWZ jest dopuszczalne tylko pod warunkiem, że ich treść zawierać będzie wszystkie elementy wskazane przez Zamawiającego.

10.9. Należy dołączyć pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania, których pełnomocnik jest upoważniony.

Pełnomocnictwo należy dostarczyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, winni oni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, ten zapis dotyczy także spółek cywilnych.

10.10. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu trwale z nią połączonym i ponumerowanym z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i rękojmi oraz warunków płatności zawartych w ofercie.

10.11. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia opakowania.

Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,

ul. Akademicka 13 pokój 54, 20-950 Lublin

oraz oznakowana:

Przetarg nieograniczony, znak sprawy AZP/PN/54/2015 „Dostawa wraz z montażem mebli laboratoryjnych na wyposażenie 3 gabinetów specjalistycznych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.” Nie otwierać przed dniem 18.12.2015 r. przed godz. 1015.

10.12. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

10.13. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, a Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

10.14. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

10.15. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych.

10.16. Zamawiający dopuszcza składania ofert równoważnych o nie gorszych parametrach niż opisane w załącznikach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ.

10.17. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

10.18. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie stawia wymagań opisanych w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.

10.19. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

10.20. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia mogą być prowadzone tylko w walucie polskiej (PLN).

10.21. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Rozdział 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

11.1. W przetargu nieograniczonym wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 18.12.2015 r. przed godz. 1015.

11.2. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach (opakowaniach) do Sekcji ds. Zamówień Publicznych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul. Akademicka 13, pokój 54, 20-950 Lublin.

11.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.12.2015 r. przed godz. 1015 w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie ul. Akademicka 13, w Sali nr 45.

11.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda zebranym Wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po podaniu ww. informacji.  Na otwarciu ofert podane zastaną następujące informacje: nazwa (firma) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

11.5. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

Rozdział 12. Opis sposobu obliczania ceny.

  - Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915. Cena – to wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę;”.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług „w cenie uwzględnia

się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową.”.

12.2. Zamawiający żąda, aby cena oferty brutto obejmowała nie tylko wartość przedmiotu zamówienia, podatek od towarów i usług, ale również wszystkie inne składniki w tym transport, ubezpieczenie, opusty, rabaty itp.

Ceną ofertową brutto będzie suma wartości netto + stawka podatku VAT zgodnie z  wykazem stanowiącym odpowiednio załącznik nr 2 do siwz.

12.3. Cena ofertowa brutto obliczona zgodnie z punktem 16.2 siwz, stanowić będzie podstawę do oceny ofert w kryterium opisanym w rozdziale XIII siwz.

1/ Cenę oferty należy podać w PLN.

Cenę oferty brutto należy podać cyfrowo i słownie w formularzu „Oferta Wykonawcy”  stanowiącej załącznik nr  6 do SIWZ.

2/ Zamawiający ma prawo dokonywać w tekście oferty poprawek dotyczących omyłek pisarskich oraz omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

3/ Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień,  w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:

- oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314)

- pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

Zamawiający będzie musiał odrzucić ofertę Wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień lub jeśli uzna, że mimo wyjaśnień oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

12.4. W przypadku zmiany przepisów dotyczących podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego wynagrodzenie brutto może ulec zmianie i będzie uzależnione od wysokości nowej stawki podatku VAT dla przedmiotu umowy.

Rozdział 13.  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

13.1.  Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następującego kryterium:

1/ Cena oferty brutto – 95% - największą ilość punktów otrzyma oferta, w której Wykonawca zaproponuje najniższą cenę ofertową brutto, pozostali Wykonawcy otrzymają procentowo mniej.

## Wartość punktowa obliczana będzie wg wzoru: Cmin/Cn x 95 pkt = C  gdzie:

Cmin – najniższa cena z ocenianych ofert,

Cn – cena oferty ocenianej,

95 – waga procentowa ocenianego kryterium,

C – wartość punktowa ocenianego kryterium.

2/ Termin płatności – 5 - największą ilość punktów otrzyma Wykonawca,  który zaproponuje 30 dniowy termin płatności, pozostali  otrzymają procentowo mniej.

Uwaga!!! najkrótszy termin jaki może zaoferować Wykonawca wynosi 14 dni,  a maksymalną ilość punktów otrzyma za 30 dni.

## Wartość punktowa obliczana będzie wg wzoru: 5pkt/30 x Pp = P  gdzie:

Pp – termin płatności oferty ocenianej,

5 – waga procentowa ocenianego kryterium,

P – wartość punktowa ocenianego kryterium.

Łączna ilość punktów ocenianej oferty (ocena końcowa) :  W = C + P

gdzie:

W – ocena końcowa,

C – punkty za cenę,

P – punkty za termin płatności

13.2. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów  wyliczoną  jako  sumę  punktów uzyskanych  w  kryterium nr 1 oraz kryterium nr 2.

13.3. W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeśli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów.

13.4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria wyboru.

13.5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Rozdział 14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie  zamówienia publicznego.

14.1.  Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejszej zobowiązany jest podpisać umowę zgodnie z projektem, który stanowi załącznik 7 do SIWZ w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

14.2. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie Zamawiający będzie wymagał, aby przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawcy przedłożyli Zamawiającemu umowę regulującą współpracę Wykonawców występujących wspólnie.

14.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchylał się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o którym mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

Rozdział 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie żąda wpłacenia lub wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział 16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia na takich warunkach.

16.1. Do SIWZ dołączony jest projekt umowy stanowiący jej integralną część zgodnie z załącznikiem nr 7 SIWZ, w którym Zamawiający przewidział wszystkie istotne dla stron postanowienia oraz przyszłe zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego.

Rozdział 17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

17.1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013  poz. 907, z późn. zm.), w Dziale VI przewiduje środki ochrony prawnej, które przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

17.2. Do środków ochrony prawnej należą:

17.2.1. Odwołanie, zgodnie z postanowieniami art. 180 - 198 ustawy Pzp, przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

17.2.2. Skarga do sądu, zgodnie z postanowieniami art. 198a-198g ustawy Pzp.

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

Załącznik nr 1

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Meble na stelażu aluminiowym

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGNY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Konstrukcja mebli szkieletowa, wykonana z zamkniętych profili aluminiowych zabezpieczonych elektrolitycznie przed korozją, umożliwiająca wykonanie zabudowy „pod wymiar” dostosowanej do funkcji pomieszczenia. | TAK |  |
|  | Przekrój profili aluminiowych stanowiących szkielet mebla w stanowiskach laboratoryjnych nie mniejszy niż 25x25 mm. | TAK (podać) |  |
|  | W profilach typu ćwierćwałek boki minimum 25 mm. | TAK (podać) |  |
|  | Wypełnienie szkieletu mebli – płyta wiórowa o grubości minimum 18mm – obustronnie laminowana. | TAK |  |
|  | Wszystkie krawędzie płyty nieosłonięte przez konstrukcję (np. czoła szuflady, drzwi, półki) oklejone PVC o grubości min. 2 mm | TAK (podać) |  |
|  | Zawiasy oraz prowadnice szuflad zabezpieczone antykorozyjnie, z funkcją samodomykania. | TAK |  |
|  | Szuflady wyposażone w prowadnice rolkowe w z metalowymi bokami szuflad, a w przypadku szuflad o wysokości czoła powyżej 200mm prowadnice łożyskowe o pełnym wysuwie. | TAK |  |
|  | Meble oparte na nóżkach o wysokości 150mm ± 10mm, z możliwością poziomowania w zakresie min. 30 mm. | TAK (podać zakres) |  |
|  | Profile aluminiowe oraz miejsca łączeń konstrukcji mebli, muszą być gładkie, pozbawione nierówności. Nie dopuszcza się elementów ostrych oraz zagłębień nieuzasadnionych technologiczną koniecznością konstrukcji mebli. | TAK |  |
|  | Łączenia profili aluminiowych wykonane za pomocą złączek wykonanych z antyudarowego tworzywa ABS z metalową kształtką wewnętrzną wzmacniającą miejsca połączeń (wzmocnienie nie jest wymagane w przypadku szafek wiszących) lub złączek w pełni metalowych zabezpieczonych przed korozją poprzez anodowanie. | TAK (podać rodzaj złączek) |  |
|  | Profile aluminiowe zabezpieczone przed korozją poprzez anodowanie bądź malowane proszkowo farbą epoksydową, poliestrową lub poliestrowo-epoksydową (grubość powłoki malarskiej w zakresie 80-100 µm, kolor RAL 7035 lub zbliżony). | TAK (podać rodzaj zabezpieczenia) |  |
|  | Blaty z płyty wiórowej typu postforming, o grubości minimum 28mm, laminowanej wysokociśnieniowym laminatem HPL. Krawędzie boczne muszą być zabezpieczone trwale obrzeżem PCV o grubości minimum 2 mm. | TAK |  |
|  | Szafy, szafki oraz szuflady zamykane na zamki patentowe (jeżeli występują ciągi szuflad wymaga się zamków centralnych). | TAK |  |
|  | Kolorystyka płyty meblowej zgodna z opisami zawartymi w wykazie mebli. | TAK |  |
|  | Kolorystyka blatów „do wyboru” z płyty wiórowej typu postforming, o grubości minimum 28mm, laminowanej wysokociśnieniowym laminatem HPL (nie mniej niż 20 kolorów). | TAK |  |

- Meble wykonane w całości z płyty meblowej.

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGNY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wypełnienie szkieletu mebli – płyta wiórowa o grubości minimum 18mm – obustronnie laminowana. | TAK |  |
| 2 | Wszystkie krawędzie płyty nieosłonięte przez konstrukcję (np. czoła szuflady, drzwi, półki) oklejone PCV o grubości min. 2 mm | TAK (podać) |  |
| 3 | Zawiasy oraz prowadnice szuflad zabezpieczone antykorozyjnie, z funkcją samodomykania. | TAK |  |
| 4 | Szuflady wyposażone w prowadnice rolkowe w z metalowymi bokami szuflad, a w przypadku szuflad o wysokości czoła powyżej 200mm prowadnice łożyskowe o pełnym wysuwie. | TAK |  |
| 5 | Meble na cokole o wysokości 80÷100mm. | TAK (podać) |  |
| 6 | Blaty z płyty wiórowej o grubości minimum 18mm laminowanej obustronnie. Wszystkie krawędzie muszą być zabezpieczone trwale obrzeżem PCV o grubości minimum 2 mm. | TAK |  |
| 7 | Szafy, szafki oraz szuflady zamykane na zamki patentowe (jeżeli występują ciągi szuflad wymaga się zamków centralnych). | TAK |  |
| 8 | Kolorystyka płyty meblowej zgodna z opisami zawartymi w wykazie mebli. | TAK |  |

- Meble z profili stalowych.

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGNY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konstrukcja nośna stołu stalowa typu „A”, spawana z profili stalowych o przekroju kwadratowym nie mniejszym niż 25x25x2 mm. | TAK |  |
| 2 | Konstrukcja stalowa pokryta proszkowo odpornymi chemicznie farbami epoksydowymi w kolorze szarym. | TAK |  |
| 3 | Możliwość regulacji wysokości w zakresie minimum 15 mm. | TAK |  |
| 4 | Blaty z żywicy fenolowej o spolimeryzowanej powierzchni utwardzonej wiązką elektronów muszą być wykonane w kolorze zbliżonym do RAL 7035, a grubość blatów musi wynosić minimum 16 mm. Powierzchnia blatów satynowa. | TAK |  |
| 5 | Blaty z płyty wiórowej typu postforming, o grubości minimum 28mm, laminowanej wysokociśnieniowym laminatem HPL. Krawędzie boczne muszą być zabezpieczone trwale obrzeżem PCV o grubości minimum 2 mm. | TAK |  |

- WYMAGANE PARAMETRY BLATÓW ZASTOSOWANYCH W MEBLACH

  - Blaty z laminatem HPL:

Muszą być wykonane z płyty wiórowej gr. minimum 28mm oklejanej laminatem wysokociśnieniowym HPL o grubości min. 0,8 mm. Blaty z laminatem HPL muszą wykazywać się dużą odpornością na uderzenia, odpornością na temperaturę do 150°C, wytrzymałością na zginanie i rozrywanie, odpornością chemiczną na lekkie związki chemiczne, odpornością na promieniowanie UV oraz trwałością. Krawędzie brzegowe blatów z laminatem HPL muszą być oklejone maszynowo twardym obrzeżem PCV o gr. minimum 2mm

  - Blaty z  żywic fenolowych powinny spełniać wymagania:

- Mieć bardzo wysoką odporność chemiczną, przynajmniej na:

1. kwas solny 35% - brak widocznych zmian po    działaniu przez 24 godziny

2. kwas siarkowy 95% - ledwie widoczna zamiana po 24h

3. woda królewska – brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny

4. wodorotlenek sodu 15% - brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny

5. kwas azotowy 65% - ledwie widoczna zamiana po 24h

6. kwas fosforowy 80% - brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny

7. fuksyna - brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny

8. toluen - brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny

- Być bardzo odporną na uderzenia (25N), zarysowania (5N) oraz na zginanie(100N/mm2)

- Być łatwe w utrzymaniu czystości, nie stanowić środowiska dla mikroorganizmów

- Nadawać się do recyklingu

- WYKAZ ATESTÓW, OŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I INNYCH DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY:

  - Dla blatów z płyty wiórowej laminowanych  HPL

| Lp. | Nazwa dokumentu |
| --- | --- |
| 1 | Atest higieniczny |

  - Dla blatów z  żywic fenolowych

| Lp. | Nazwa dokumentu |
| --- | --- |
| 1 | Atest higieniczny pozwalający ich stosowanie w pomieszczeniach budynków użyteczności publicznej oraz w obiektach służby zdrowia. |
| 2 | Certyfikat wydany przez niezależna instytucję badawczą, potwierdzający łatwość dekontaminacji na poziomie nie niższym niż doskonały |
| 3 | Oświadczenie producenta potwierdzające, że powierzchnia blatów została spolimeryzowana utwardzoną wiązką elektronów |
| 4 | Certyfikat potwierdzający wykonanie analiz na redukcję kolonii mikroorganizmów, na poziomie nie niższym niż 99,99% po 24 godz., przynajmniej na poniższe mikroorganizmy: 1. Escherichia coli (Pałeczki okrężnicy) 2. Staphylococcusaureus (Gronkowiec Złocisty) |

W załączonych atestach należy podać producenta materiału na blat oraz nazwę własną produktu, którego dotyczy atest.

  - Dla mebli laboratoryjnych (na stelażu aluminiowym oraz z profili stalowych)

| Lp. | Nazwa dokumentu |
| --- | --- |
| 1 | Atest higieniczny na meble jako wyrób gotowy (wystawiony przez uprawnioną jednostkę) dopuszczający ich stosowanie w laboratoriach i placówkach dydaktycznych lub Oświadczenie producenta mebli, iż meble jego produkcji mogą być stosowane w laboratoriach i placówkach dydaktycznych. |
| 2 | Orzeczenie zgodności stołów laboratoryjnych z normą PN-EN 13150, wystawione przez uprawnioną niezależną od producenta jednostkę orzekającą |
| 3 | Orzeczenie zgodności szaf i szafek z normą PN-EN 14727, wystawione przez uprawnioną niezależną od producenta jednostkę orzekającą |

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Dostawa wraz z montażem mebli laboratoryjnych na wyposażenie 3 gabinetów specjalistycznych UL. gŁĘBOKA 30

FORMULARZ CENOWY

| Poz. | Nazwa | Cena netto | Ilość | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pomieszczenie 21 (Kolory - korpus: popiel; front: wanilia) |  |  |  |  |  |
| 1 | Zabudowa przyścienna 3150x600x900 Konstrukcja mebla szkieletowa, wykonana z zamkniętych profili aluminiowych. Zabudowa składająca się z: 3x szafka przyścienna "850" (2x drzwiczki, 1x półka, 1x zamek); 1x stół otwarty "600". Blat: płyta wiórowa o grubości 28mm laminowana HPL. |  | 1 |  |  |  |
| 2 | Zabudowa wisząca 3150x350x550 Konstrukcja mebla szkieletowa, wykonana z zamkniętych profili aluminiowych. Zabudowa składająca się z: 3x szafka wisząca "850" z pionowym podziałem wewnętrznym (2x drzwiczki, 2x półka, 2x zamek); 1x szafka wisząca "600" z pionowym podziałem wewnętrznym (2x drzwi, 2x półka, 2x zamek). |  | 1 |  |  |  |
| 3 | Szafa czterodrzwiowa 1000x450x2000 Konstrukcja mebla szkieletowa, wykonana z zamkniętych profili aluminiowych. Szafa "1000" z zewnętrznym podziałem pionowym wyposażona w: część górna dwukomorowa o wysokośći ok. 925mm - każda komora wyposażona w 1x drzwi, 2x półka z płyty, 1x zamek; część dolna dwukomorowa o wysokości ok. 1075mm - każda komora wyposażona w 1x drzwi, 2x półka z płyty, 1x zamek. |  | 1 |  |  |  |
| 4 | Stół przyścienny 1200x600x780 Konstrukcja mebla szkieletowa, wykonana z zamkniętych profili aluminiowych. Stół przyścienny wyposażony w: 1x szafka "400" (4x szuflada, 1x zamek centralny) - po prawej stronie. Blat: płyta wiórowa o grubości 28mm laminowana HPL. |  | 1 |  |  |  |
| Pomieszczenie 37 (Kolory – korpus: popiel; front: wanilia) |
| 5 | Zabudowa wisząca 2100x350x550 Konstrukcja mebla szkieletowa, wykonana z zamkniętych profili aluminiowych. Zabudowa składająca się z: 3x szafka wisząca "700" (2x drzwiczki, 1x półka, 1x zamek). |  | 1 |  |  |  |
| Pomieszczenie 38 (Kolory – korpus i front: buk bawaria) |
| 6 | Zabudowa wisząca 5880x350x550 Konstrukcja mebla wykonana w całości z płyty meblowej obustronnie laminowanej. Zabudowa składająca się z: 7x szafka wisząca "840" (2x drzwiczki, 1x półka, 1x zamek). |  | 1 |  |  |  |
| 7 | Szafa ubraniowa 1000x550x2000 Konstrukcja mebla wykonana w całości z płyty meblowej obustronnie laminowanej. Szafa "1000" (2x drzwi z płyty, 2x półka, 1x drążek do zawieszania ubrań, 1x zamek). |  | 1 |  |  |  |
| 8 | Wieszak naścienny 600x150x1200 Konstrukcja mebla wykonana w całości z płyty meblowej obustronnie laminowanej. Wieszak naścienny wyposażony w: 1x półka, 5x podwójny haczyk na ubrania. |  | 1 |  |  |  |
| Pomieszczenie 123 (Kolory – korpus i front: buk bawaria) |
| 9 | Zabudowa przyścienna 3750x600x750 Konstrukcja mebla wykonana w całości z płyty meblowej obustronnie laminowanej. Zabudowa składająca się z: 3x stół przyścienny "1250" (wyposażony w: 1x szafka "350" - 1x drzwi 1x półka, 1x zamek; 1x szafka "350" - 4x szuflada, 1x zamek centralny. Blat: wykonany z płyty meblowej obustronnie laminowanej o grubości 18mm. |  | 1 |  |  |  |
| 10 | Zabudowa wisząca 1800x350x550 Konstrukcja mebla wykonana w całości z płyty meblowej obustronnie laminowanej. Zabudowa składająca się z: 2x szafka wisząca otwarta "900". |  | 1 |  |  |  |
| 11 | Wieszak naścienny na fartuchy RTG 1000x18x1500 Konstrukcja mebla wykonana w całości z płyty meblowej obustronnie laminowanej. Wieszak naścienny wyposażony w: 8x haczyk na fartuch RTG. |  | 1 |  |  |  |
| Pomieszczenie 348 (Kolory – korpus: popiel) |
| 12 | Stół antywibracyjny 750x700x750 Konstrukcja mebla szkieletowa, wykonana z zamkniętych profili stalowych malowanych proszkowo farbami chemoodpornymi. Stół przyścienny otwarty "750". Stół wyposażony w: 1x półka z płyty meblowej, 4x stopka antywibracyjna. Blat: płyta wiórowa o grubości 28mm laminowana HPL. |  | 2 |  |  |  |
| 13 | Stół pod cieplarkę 700x750x750 Konstrukcja mebla szkieletowa, wykonana z zamkniętych profili stalowych malowanych proszkowo farbami chemoodpornymi. Stół przyścienny otwarty "700". Stół wyposażony w: 1x półka z płyty meblowej. Blat: płyta wiórowa o grubości 28mm laminowana HPL. |  | 3 |  |  |  |
| Pomieszczenie 342 (Kolory – korpus: popiel) |
| 14 | Stół pod autoklaw 750x950x900 Konstrukcja mebla szkieletowa, wykonana z zamkniętych profili stalowych malowanych proszkowo farbami chemoodpornymi. Stół przyścienny otwarty "750". Stół wyposażony w: 1x półka z płyty meblowej. Blat: żywica fenolowa o grubości 16mm. |  | 2 |  |  |  |
| Pomieszczenie 333 (Kolory – korpus: popiel) |
| 15 | Stół pod sterylizator 600x700x900 Konstrukcja mebla szkieletowa, wykonana z zamkniętych profili stalowych malowanych proszkowo farbami chemoodpornymi. Stół przyścienny otwarty "600". Stół wyposażony w: 1x półka z płyty meblowej. Blat: płyta wiórowa o grubości 28mm laminowana HPL. |  | 1 |  |  |  |

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

…………………………………….

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o braku podstaw do wykluczenia

Ja, niżej podpisany……………………………………………………………………………..

(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

będąc upoważnionym do reprezentowania wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………

(nazwa wykonawcy)

…………………………………………………………………………………………………

(adres siedziby wykonawcy)

biorąc udział w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego:

„Dostawa wraz z montażem mebli laboratoryjnych na wyposażenie 3 gabinetów specjalistycznych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.”

oświadczam, że nie ma podstaw do wykluczenia wykonawcy z powyższego postępowania 
z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

................................ dnia ......................

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 4

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

………………………………….…

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Ja, niżej podpisany……………………………………………………………………………..

(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

będąc upoważnionym do reprezentowania wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………

(nazwa wykonawcy)

…………………………………………………………………………………………………

(adres siedziby wykonawcy)

biorąc udział w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego:

„Dostawa wraz z montażem mebli laboratoryjnych na wyposażenie 3 gabinetów specjalistycznych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.”

oświadczam, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa 
w art. 22 ust. 1 z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

................................ dnia ......................

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 5

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

W TRYBIE ART. 26 UST. 2D USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH*

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem mebli laboratoryjnych na wyposażenie 3 gabinetów specjalistycznych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie:

Nazwa Wykonawcy: …….…….………………………………………………………………………...

Adres Wykonawcy: …………………………………………..………………………........................…

Numer telefonu: ..……………………………………………………………………..….…………...…

Numer fax:……………………..………………………………….………………………….………….

E-mail: …………….…………………………………………………………………………………….

przedkładam informację, w trybie art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), o tym, że:

( nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych; **

( należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych **.

W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.**

……………………………………………

(miejscowość i data)

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

* Podpisuje każdy Wykonawca składający ofertę.

* W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

** Odpowiednie zaznaczyć „X”

Załącznik nr 6

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

Oferta Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy: ...................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………...

Siedziba Wykonawcy:  ...............................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Adres do korespondencji: ..........................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Nr telefonu…………………………………………………………………………….………..

Nr faksu .......................................................................................................................................

e-mail: …………………………………………………………………………………..………

Nr NIP .........................................................................................................................................

Nr REGON .................................................................................................................................

skierowana do:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

20-950 Lublin ul. Akademicka 13

Nawiązując do ogłoszenia w sprawie przetargu nieograniczonego znak sprawy AZP/PN/54/2015 oraz na podstawie pobranej SIWZ:

Oferujemy wykonanie dostawy wraz z montażem mebli laboratoryjnych na wyposażenie 3 gabinetów specjalistycznych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym  załączniki nr 1 do SIWZ, oraz wykazem mebli wraz z formularzem cenowym stanowiącym załączniki nr 2 do SIWZ.

Cena netto wykonania dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: ........................................................................................................................).

Stawka podatku VAT ......................... %.

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ..................................................................................................................................... zł,

(słownie: ......................................................................................................................zł).

Oferujemy termin płatności wynoszący ………..…………….….. dni kalendarzowych licząc od dnia dostawy i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

Ponadto:

1. Odbiorca przedmiotu umowy zbada przedmiot umowy pod względem ilościowym i jakościowym przed podpisaniem protokołu odbioru.

2. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu i dostarczyliśmy w ofercie dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków żądanych przez Zamawiającego.

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w przypadku wygrania przetargu do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 7 do specyfikacji.

5. Zobowiązujemy się do wykonywania dostawy w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu podpisania umowy.

6. Udzielamy na przedmiot zamówienia ……… miesięcznej gwarancji dla mebli laboratoryjnych, licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego na przedmiot zamówienia, (minimum 24 miesiące gwarancji).

7. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie określonym w rozdz. 4 SIWZ.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

- .....................................................................................,

- .....................................................................................,

- .....................................................................................,

............................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 7

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

# Projekt umowy

# Umowa Dostawy Nr ........./2015

W dniu ........................ 2015 r. w Lublinie pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, NIP:……….., Regon …………. zwanym w dalszej części umowy ODBIORCĄ, w imieniu której działa:

..........................................................................,

a

................................................., zarejestrowanym zgodnie z odpisem z rejestru handlowego Sądu Rejonowego w ........................, pod numerem ............................  lub w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej *, REGON …………, NIP ………., zwanym w dalszej części umowy DOSTAWCĄ, w imieniu którego działa:

.........................................................................,

została zawarta umowa treści następującej:

§ 1

Umowa niniejsza została zawarta po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust.1 w związku z art. 39-46 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm. ), zwanej dalej ustawą Pzp, nr sprawy AZ/PN/54/2015, w wyniku którego oferta Dostawcy została wybrana jako najkorzystniejsza Dostawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Odbiorcy dostawę wraz z montażem mebli laboratoryjnych na wyposażenie 3 gabinetów specjalistycznych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zgodnie z parametrami technicznymi stanowiącymi odpowiednio załącznik nr … do niniejszej umowy oraz ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr …. do umowy, zwanych dalej przedmiotem umowy.

§ 2

1. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia, wniesienia, rozpakowania, zamontowania, wypoziomowania, podłączenia do niezbędnych instalacji przedmiot zamówienia do budynku usytuowanego przy ul. Głębokiej 30 w Lublinie.

2. Za wykonanie postanowień zawartych  w  niniejszej  umowie  oraz odbioru technicznego przedmiotu niniejszej umowy Odbiorca czyni odpowiedzialnym: ................................................ ……………………………………………………………………………… .

Osobie tej przysługuje prawo do dokonywania bieżących ustaleń z przedstawicielami Wykonawcy dotyczących realizacji niniejszej umowy. Ustalenia te nie mogą prowadzić do zmiany opisu przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ oraz treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy jaki i zmiany zapisów niniejszej umowy.

§ 3

1. Za całość przedmiotu objętego niniejszą umową  Dostawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości: ................. zł netto (słownie: .............................), powiększone o obowiązujący w tym zakresie …..% podatek VAT, co daje ostateczną cenę do zapłaty brutto ............... zł  (słownie: .................................),  zgodnie z ofertą Dostawcy stanowiącą załącznik nr …. do niniejszej umowy.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowy i nie będzie podlegać jakimkolwiek zmianom, oraz obejmuje wszelkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu umowy w szczególności obejmuje:

1/ wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1,

2/ koszty transportu w miejsce wskazane przez Odbiorcę określone w § 2 ust. 1,

3/ koszty wymaganych w kraju Odbiorcy certyfikatów, aprobat, świadectw, atestów,  podatków, licencji, zezwoleń, cła oraz innych opłat niezbędnych do uzyskania w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy,

4/ koszty serwisu w okresie gwarancji,

5/ ryzyko handlowe wynikające z realizacji przedmiotu umowy,

6/ warunki gwarancji i rękojmi,

7/ inne koszty Dostawcy, których poniesienie jest niezbędne dla realizacji przedmiotu umowy, w tym opakowanie, ubezpieczenie towaru, opusty, rabaty, dojazd pracowników firmy w celu wniesienia, ustawienia, montażu  mebli składających się na przedmiot umowy.

8/ wszelkie prawa autorskie majątkowe i prawa własności przemysłowej, które powstaną 
w wyniku wykonania niniejszej umowy.

3. Dokumentami niezbędnymi do uruchomienia płatności są protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie strony umowy oraz wystawiona faktura VAT.

4. Strony ustalają, że datą spełnienia świadczenia pieniężnego przez Odbiorcę jest dzień obciążenia rachunku Odbiorcy.

5. Strony zgodnie ustalają, iż za wykonanie przedmiotu umowy, Odbiorca zapłaci wynagrodzenie, określone w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT wystawionej przez Dostawcę. Płatności będą realizowane przelewem na konto bankowe wskazane na fakturze VAT przez  Dostawcę.

6. Odbiorca oświadcza, że jest uprawniony do otrzymania faktury VAT, a Dostawca oświadcza, że jest uprawniony do wystawiania faktury VAT.

7. Za płatność dokonaną po terminie określonym w ust. 5 niniejszego paragrafu Dostawca ma prawo domagać się od Odbiorcy zapłaty odsetek ustawowych, których wartość zostanie ustalona wedle polskiej stopy procentowej.

8. Wynagrodzenie ani żadne inne prawa i obowiązki Dostawcy określone w umowie nie mogą być bez uprzedniej pisemnej zgody Odbiorcy przedmiotem cesji ani przelewu.

9. Jeżeli z powodu wady prawnej przedmiotu umowy Odbiorca będzie zmuszony wydać przedmiot umowy osobie trzeciej, Dostawca jest obowiązany do zwrotu otrzymanego wynagrodzenia bez względu na inne postanowienia umowy.

10. Rozliczenie między stronami umowy będzie realizowane wyłącznie w złotych polskich.

11. Wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania umowy obciążają Dostawce.

§ 4

1. Dostawca zapewni należytą jakość i przydatność dostarczanego przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami polskimi i europejskimi.

2. Dostawca udziela Odbiorcy gwarancji na ……….....…… miesięcy za dostarczony przedmiot umowy zgodnie z załącznik nr ……. do umowy

3. Odbiorca przedmiotu umowy zbada przedmiot umowy pod względem ilościowym przed pokwitowaniem odbioru dostawy.

4. Odbiorca zobowiązany jest do zawiadomienia Dostawcy o stwierdzeniu wad przedmiotu umowy w ciągu 2 dni roboczych od daty ich ujawnienia. Do reklamacji należy dołączyć protokół reklamacyjny oraz dowód dostawy.

5. Dostawca zobowiązany jest do przeprowadzania bezpłatnych napraw lub wymiany uszkodzonego przedmiotu umowy będącego na gwarancji w ciągu 5 dni roboczych od pisemnego zgłoszenia uszkodzenia przez użytkownika.

6. Koszty postępowania reklamacyjnego ponosi Dostawca, w tym również transport przedmiotu zamówienia w okresie trwania gwarancji, gdyby zakres napraw wymagał jego przewiezienia do miejsca serwisowego.

7. Niezależnie od gwarancji Odbiory przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi na zasadach określonych Kodeksem cywilnym.

8. Dostawca zapewni 48 godzinny czas reakcji na serwis gwarancyjny, liczony od pisemnego zawiadomienia faksem lub e-mailem przez Odbiorcę.

§ 5

Dostawca dostarczy i zamontuje przedmiot zamówienia do 14 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy.

§ 6

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:

1/ Dostawca zapłaci Odbiorcy kary umowne:

a/ za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy niezgodne z § 5  umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w  § 3 ust.1  za każdy dzień opóźnienia,

b/ za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust.1 za każdy dzień opóźnienia. W razie opóźnienia w usunięciu wad w terminie dodatkowo wyznaczonym kara ulega podwyższeniu o 50% licząc od dnia upływu terminu dodatkowego,

c/ za odstąpienie od umowy przez Odbiorcę z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Dostawca w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust.1,

d/ w przypadku wykonania przedmiotu umowy niezgodnie z umową lub niewykonania umowy Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną w wysokości 15% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1,

e/ kara umowna z tytułu wykonania przedmiotu umowy niezgodnie z umową, o której mowa w pkt. d/ niniejszego paragrafu naliczona jest niezależnie od uprawnień przysługujących Odbiorcy z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości oraz niezależnie od dokonania odbioru przedmiotu umowy potwierdzonym protokołem zdawczo-odbiorczym, o którym mowa w § 3 ust. 3 umowy.

2/ Odbiorca zapłaci Dostawcy kary umowne:

a/ za nieterminowy odbiór przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki,

b/ za odstąpienie od umowy przez Dostawcę z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Odbiorca w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w  § 3 ust. 1.

2. Dostawca upoważnia Odbiorcę do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

3. Łączna wysokość kar zastrzeżonych w ust. 1, 2 nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.1 umowy dla każdej ze stron.

4. W przypadku, gdy w niniejszej umowie przewidziano wykonanie niektórych czynności na koszt Dostawcy, Odbiorca będzie upoważniony do potracenia kosztów ich wykonania z wynagrodzenia Dostawcy.

5. Niezależnie od kar umownych Dostawca zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania za szkodę w rozmiarach przewyższających wysokość kar określonych w umowie, wyrządzoną wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, aż do pełnego zaspokojenia poniesionej szkody.

§ 7

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

1/ Odbiorca może odstąpić od umowy, w przypadkach, gdy:

a/ zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, układowe lub likwidacyjne wobec Dostawcy,

b/ nastąpi znaczne pogorszenie sytuacji Dostawcy, szczególnie w razie powzięcia wiadomości o wszczęciu postępowania egzekucyjnego wobec majątku Dostawcy,

c/ w razie opóźnienia Dostawcy z wykonaniem i dostarczeniem przedmiotu umowy w terminie wskazanym w § 5 pomimo pisemnego wezwania do wykonania umowy zgodnie z jej treścią,

d/ Dostawca nie usunie wad przedmiotu umowy, w terminie wyznaczonym przez Odbiorcę, o którym mowa w § 4 ust. 5 umowy,

e/ Dostawca nie wymieni wadliwego przedmiotu umowy, w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Odbiorcę,

f/ Dostawca w sposób istotny narusza postanowienia umowy, w szczególności nie zachowuje właściwej, jakości przedmiotu umowy objętych niniejszą umową, dostarcza przedmiot umowy niezgodny z zamówieniem, pomimo pisemnego wezwania do wykonania umowy zgodnie z jej treścią,

g/ zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Odbiorca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2/ Dostawca może odstąpić od umowy, w przypadku, gdy:

a/ Odbiorca nie dokona czynności odbioru przedmiotu umowy,

b/ Odbiorca popada w zwłokę w zapłacie wynagrodzenia należnego Dostawcy, przewidzianego za wykonanie przedmiotu umowy przekraczającą 7 dni kalendarzowych.

2. Strony mogą odstąpić od umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1, 2 w ciągu 30 dni od dnia, w którym dowiedziały się o zaistnieniu przyczyn uzasadniających odstąpienie.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia, jednak nie później niż do dnia ……................................... (termin wykonania + 30 dni).

4. Uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która spowodowała odstąpienie.

5. Odstąpienie od umowy może odnosić się do całej umowy lub tylko do części jeszcze niewykonanej przez Wykonawcę.

6. Niezależnie od możliwości odstąpienia przewidzianych w ust. 1 stronom przysługuje także prawo odstąpienia od umowy na zasadach określonych przepisami Kodeksu cywilnego.

§ 8

1. Odbiorca na wniosek Dostawcy, przedłuży termin realizacji umowy z powodu wystąpienia siły wyższej, przy czym za siłę wyższą przyjmuje się: zdarzenie, które pozostaje poza kontrolą strony umowy, zdarzenie zewnętrzne, któremu nie można zapobiec oraz które wyróżnia się nadzwyczajnym charakterem np. gwałtowne zjawiska przyrodnicze o charakterze katastrof oraz nadzwyczajne zaburzenia życia społecznego, w szczególności:

1/ wprowadzenie stanu wojennego na terenie obejmującym również miejsce dostawy, akty terroryzmu,

2/ katastrofy żywiołowe, w szczególności: huragany, trzęsienia ziemi, powódź,

3/ strajk z wyłączeniem wewnętrznego w firmie Wykonawcy, a posiadający wpływ na realizację przedmiotu umowy.

2. Jeżeli jedna ze stron uzna, że wystąpiły jakiekolwiek okoliczności mające  znamiona siły wyższej, które mogą mieć wpływ na należyte wykonywanie jej zobowiązań, powiadomi o tym niezwłocznie drugą stronę w formie pisemnej, określając charakter zdarzenia i przewidywany czas jego trwania.

3. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy w takiej mierze, w jakiej wykonanie takich zobowiązań jest uniemożliwione siłą wyższą.

4. Wystąpienie siły wyższej nie zwalnia Odbiorcę z obowiązku zapłaty wynagrodzenia za dostawy zrealizowane przez Dostawcę przed wystąpieniem takiego przypadku.

5. W przypadku wystąpienia siły wyższej strony będą zwolnione z ewentualnych kar umownych za zwłokę przewidzianych w niniejszej umowie, chyba, że kary te były należne już przed zaistnieniem siły wyższej albo nie były z siłą wyższą związane.

§ 9

Dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Dostawcy w zakresie:

1/ wysokości  wynagrodzenia  w  przypadku  zmiany przepisów prawa dotyczących stawki  podatku VAT, podatku akcyzowego, w odniesieniu do tej części wynagrodzenia, której zmiana dotyczy,

2/ terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej, o której mowa w § 8 umowy, mającej wpływ na niezachowanie terminów określonych w § 5 umowy,

3/ wydłużenia terminu gwarancji w przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy.

§ 10

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

Spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Lublinie.

§ 12

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

§ 13

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:

- ....................................,

- ....................................,

- .................................... .

ZAMAWIAJĄCY:                                                               DOSTAWCA:

. ..................................................                                         . .............................................