Lublin, dn. 16.09.2015 r.

Odpowiedź na zapytanie wraz ze zmianą treści SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem sprzętu i aparatury naukowo-badawczej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 21 części.

W imieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zwanego dalej Zamawiającym informuję, iż do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej SIWZ. Poniżej Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedzią.

Pytanie:  Czy Zamawiający nie popełnił pomyłki w zapisie SIWZ:

"DOTYCZY CZĘŚCI 1-20

1/ Cena oferty brutto – 80 - największą ilość punktów otrzyma oferta, w której Wykonawca zaproponuje najniższą cenę ofertową brutto, pozostali Wykonawcy otrzymają procentowo mniej. 
Wartość punktowa obliczana będzie wg wzoru: Cmin/Cn x 80 pkt = X  gdzie:

Cmin – najniższa cena z ocenianych ofert,

Cn – cena oferty ocenianej,

80 – waga procentowa ocenianego kryterium,

X – wartość punktowa ocenianego kryterium.

2/ Parametry – 20 pkt

Parametr punktowany - Natężenie oświetlenia w odległości 15 cm od źródła światła:

700 mikromoli/m2/s  -  0 pkt

900 mikromoli/m2/s  -  10 pkt

1100 mikromoli/m2/s  -  20 pkt" ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający omyłkowo napisał, że ww. kryterium dotyczy części 1-20.

W  związku z powyższym Zamawiający zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

DOTYCZY CZĘŚCI 21

1/ Cena oferty brutto – 80 - największą ilość punktów otrzyma oferta, w której Wykonawca zaproponuje najniższą cenę ofertową brutto, pozostali Wykonawcy otrzymają procentowo mniej. 
Wartość punktowa obliczana będzie wg wzoru: Cmin/Cn x 80 pkt = X  gdzie:

Cmin – najniższa cena z ocenianych ofert,

Cn – cena oferty ocenianej,

80 – waga procentowa ocenianego kryterium,

X – wartość punktowa ocenianego kryterium.

2/ Parametry – 20 pkt

Parametr punktowany - Natężenie oświetlenia w odległości 15 cm od źródła światła:

700 mikromoli/m2/s  -  0 pkt

900 mikromoli/m2/s  -  10 pkt

1100 mikromoli/m2/s  -  20 pkt

W imieniu Zamawiającego

…………………….……………