Lublin, dn. 16.01.2017 r.

Zmiana odpowiedzi na zapytania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury naukowo-badawczej i sprzętu laboratoryjnego dla jednostek  Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 11 części.

W imieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zwanego dalej Zamawiającym informuję, iż Zamawiający dokonał zmiany w odpowiedzi na zapytanie z dnia 03.01.2017 r., dotyczące 9 części postępowania.

Część nr 9 – łaźnia wodna z wyposażeniem

1. Czy Zamawiający dopuści łaźnię wodną o wysokości zewnętrznej 215 mm oraz zachowaniem pozostałych wymiarów i parametrów wymaganych przez Zamawiającego? Jeśli nie, proszę 
o wyjaśnienie.

Odp. Zamawiający dopuszcza łaźnię wodną o wysokości zewnętrznej do 220 mm 
z zachowaniem pozostałych wymiarów i parametrów wymaganych przez Zamawiającego.

W imieniu Zamawiającego

prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk – REKTOR

……………………………………………………….