Lublin, dn. 09.05.2017 r.

Odpowiedzi na zapytania

# Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury naukowo-badawczej, sprzętu laboratoryjnego, instalacji sieci monitoringu dla jednostek  Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 29 części.

W imieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zwanego dalej Zamawiającym informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej SIWZ. Poniżej Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje ich treść wraz z odpowiedziami.

1. Zał. 1. Kolorowa kamera cyfrowa wraz z oprogramowaniem i łącznikiem do podłączenia do
 mikroskopu.

- Czy Zamawiający dopuści kamerę cyfrową o szybkości podglądu obrazu według poniższej tabeli?

| Format obrazu | Szybkość dla złącza USB 2.0 (kl/s) | Szybkość dla złącza USB 3.0 (kl/s) |
| --- | --- | --- |
| 2048 × 1536—Full frame | 4 | 12 |
| 1024 × 768—XGA | 15 | 30 |

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści kamerę cyfrową o zakresie dynamicznym  > 55 dB/600:1?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści kamerę cyfrową o wymiarach 112x74x68,4mm oraz wadze 340g?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

2. Zał. 16. Zaawansowany świetlny mikroskop laboratoryjno-analityczny.

- Czy zamawiający dopuści mikroskop z energooszczędnym oświetlaczem diodowym (LED) dla światła przechodzącego o mocy 5W oraz osobnym oświetlaczem metalo-halogenkowym dla obserwacji fluorescencji?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

W imieniu Zamawiającego

prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk – REKTOR

……………………………………………………….